현 행	개 정 (안)	개정사유
제2조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다. ① 제1조의 “비상사태”라 함은 다음 각 호의 사태를 말한다. 1. ~ 2. (생략) 3. 전력계통비상 가. 수요급증 등에 의한 전력공급 부족 나. 전 계통 정전에 의한 전력공급 장애 다. 사회적 요인에 의한 전력공급 장애 라. (신설) ② ~ ⑥ (생략) 제15조(전력계통비상 위기경보 발령 및 해제) ~ ④ (생략) ⑤ (신설) 제16조(전력계통비상 비상대책기구 및 비상근무) ~ ③ (생략) ④ (신설) ④ 제1항 및 제3항에 따라 구성된 비상대책기구 구성부서의 부서장은 비상근무 대상자 및 근무순서를 정하여 재난총괄부서에 통보하여야 하며, 비상근무방법은 매뉴얼로 정한 바에 따른다. ⑤ 재해대응 및 복구를 위해 전 부서의 비상근무가 필요한 경우에는 제3조 제1항 및 제5조의 규정에 따라 별지 제1호의 서식으로 비상근무를 발령한다. (신설)	제2조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다. ① 제1조의 “비상사태”라 함은 다음 각 호의 사태를 말한다. 1. ~ 2. (생략) 3. 전력계통비상 가. 수요급증 등에 의한 전력공급 부족 나. 전 계통 정전에 의한 전력공급 장애 다. 사회적 요인에 의한 전력공급 장애 라. 기타 요인에 의한 전력공급 장애 ② ~ ⑥ (생략) 제15조(전력계통비상 위기경보 발령 및 해제) ~ ④ (생략) ⑤ 기타 요인에 의한 전력공급 장애(제2조 제1항 제3호 라목)의 경우 주관부서 소속 본부장이 이사장에게 보고 후 「전력분야 현장조치 행동매뉴얼」에 정해진 기준과 절차를 준용하여 별지 제4호 내지 제6호의 서식에 따라 위기경보 발령․변경 및 해제 발령한다. 제16조(전력계통비상 비상대책기구 및 비상근무) ~ ③ (생략) ④ 제15조 제5항에 의거 위기 경보가 발령되면 이사장이 필요하다고 인정하는 경우 비상대책기구를 구성한다. ⑤ 제1항 및 제4항에 따라 구성된 비상대책기구 구성부서의 부서장은 비상근무 대상자 및 근무순서를 정하여 재난총괄부서에 통보하여야 하며, 비상근무방법은 매뉴얼로 정한 바에 따른다. 단, 매뉴얼에 명시되지 않은 경우 유사 사례의 비상근무방법을 준용한다. ⑥ 재해대응 및 복구를 위해 전 부서의 비상근무가 필요한 경우에는 제3조 제1항 및 제5조의 규정에 따라 별지 제1호의 서식으로 비상근무를 발령한다. 부 칙(2024. 3. 00) ① (시행일) 이 규정은 2024. 3. 00.부터 시행한다.	기타 요인 신설 (봄·가을철 공급과잉 등) 기타 요인의 위기경보 발령 방법 신설 기타 요인의 비상대책기구 신설 및 준용 규정 추가, 항 변경

<붙임 1>                         제7차 비상관리규정 개정(안) 신·구조문 대비표