급전가능재생에너지 자원 등록 절차 안내

전력거래소 시장고객총괄팀

1. 목적

□ 전력시장 제도개선 제주 시범사업에 참여하고자 하는 급전가능재생에너지 자원보유자 및 중개사업자의 등록 절차를 안내하고자 함

2. 등록 타임라인

□ 전력거래기간 등록 절차

□ 계통운영시스템 운영절차

ㅇ 계통운영시스템 운영절차 관련 일정은 계통시스템 협의 후 등록절차 완료 시점(D-10) 전까지 조정 가능

3. 2차 전력거래기간 세부 일정

순서	CBP(이파워마켓)	재참여	신규/변경 참여
1	회원가입 및 발전기 등록	-	○
2	사전등록	-	○
3	급전가능재생에너지발전기 등록	○	○
4	통신 및 제어설비 구비	-	○
5	급전지시 이행시험	-	○
6	입찰 참여	○	○

□ 사전등록 신청 (’25.6.30 마감)

➀ 이파워마켓 → 회원 및 전력시장 →  Step.02 발전기 및 ESS 등록신청

➁ 등록신청 서류* 업로드

* 집합전력자원의 예상용량을 [별지] 125호 및 126호의 양식에 맞게 기입하여 제출

□ 집합전력자원 구성 및 등록신청 (’25.7.18 마감)

ㅇ 전력신사업 플랫폼(der.kmos.kr)에 집합전력자원 신규/변경 신청*

* 집합전력자원 신청 전 der에 계약등록(중개계약, 특약서 첨부) 완료 선행

□ 급전가능재생에너지자원의 등록 신청 (’25.7.31 마감)

➀ 이파워마켓 → 회원 및 전력시장 →  Step.02 발전기 및 ESS 등록신청

➁ 등록신청 확정 서류* 업로드

* 급전가능재생에너지자원 등록 신청서, 전력시장운영규칙 준수 동의서, 중개계약서, 특약서

□ 급전가능재생에너지자원의 등록 (’25.8.18 마감)

➀ 이파워마켓 → 회원 및 전력시장 →  Step.03 등록전 준비사항

➁ 등록신청 서류* 업로드

* 급전가능재생e 자원 등록시험 결과서, 유∙무선전화 설치 및 정상 통화 확인서

□ 전력거래개시 신청 (’25.8.27 마감)

➀ 이파워마켓 → 회원 및 전력시장 →  Step.05 발전기 등록 및 전력거래 개시

➁ 전력거래 개시 신청 공문 업로드

□ 재정보증금액 납부 (’25.8.27 마감)

ㅇ (현금) 중개사업자 보증금계좌에 자금을 예치하여 잔고증명서 제출

* 재정보증을 위한 보증금 계좌는 해당 전력거래기간 중 거래소 요청 시, 수시로 잔고증명서를 제출할 수 있어야 함

ㅇ (비현금) 금융사 지급보증 보험증권 또는 시중은행 신용장 원본 메일 및 우편 제출

4. 절차 설명

□ (집합형) 급전가능재생에너지발전기

순서	CBP(이파워마켓)	재참여	신규/변경 참여
1	회원가입 및 발전기 등록	-	○ (기설 불필요)
2	사전등록	-	○
3	급전가능재생에너지발전기 등록	○	○
4	통신 및 제어설비 구비	-	○
5	급전지시 이행시험	-	○
6	입찰 참여	○	○

1-1. (CBP) 풍력, 태양광 발전기 신설시 비중앙급전발전기로 전력시장 자원 등록(※ 기설 발전기는 불필요)

1-2. 중개사업자 스마트그리드협회 전기신사업자 등록

2 (CBP) 중개사업자 CBP(이파워마켓) 회원가입

3. (DER) 중개사업자/자원보유자 전력신사업 플랫폼(der.kmos.kr) 회원가입☞ 전력신사업플랫폼-장터정보-공지사항-[중개시장 사용자 안내서]

4-1. (DER) 중개계약 체결을 위한 소규모전력자원 등록

4-2. (CBP) 급전가능집합전력자원 사전등록

- (마감시한) 전력거래개시일 2개월 전까지

- (제출방법) 이파워마켓 등록신청 서류* 업로드(☞ [붙임1])

* 전력시장운영규칙 [별지] 제 125호, 126호에 예상용량을 양식에 맞게 기입

5. 중개사업자-자원보유자간 중개계약 체결 및 승인

- (방법) 등록신청 서류* 중개시장시스템 업로드

→ 전력신사업팀/시장고객총괄팀 담당자 확인 후 등록

* 중개계약서, 특약서

6. 집합전력자원 구성

7-1. (CBP) 급전가능집합전력자원 등록 서류 제출

- (마감시한) 전력거래개시일 1개월 전까지

- (제출방법) 이파워마켓 등록신청 서류* 업로드(☞ [붙임1])

* 전력시장운영규칙 [별지] 제 125호, 126호, 중개계약서, 특약서

** 중개계약서 및 특약서는 DER에 올린것과 동일한 사본을 제출

8. 중개사업자가 실시간 자료취득 및 제어설비 설치

- 원격소장치(RTU) 또는 신재생자료취득장치(IoT) 중 택 1

- (설치일정통보) 설치 50일전 전력거래소(계통시스템팀)에 공문/메일/전화로 통보하며, 별도 양식은 없음 ([별표13] 7.2.4.5)

- (DB입력자료) 설치 50일전* 전력거래소(계통시스템팀) 요청 양식에 따라 메일 송부(문의 : 전력거래소 계통시스템팀)

* 신재생자료취득장치의 경우 붙임8.2 급전가능 집합전력 자원 자료만 선제출(향후 발/변전소 필요사항 별도 제출 요청 예정)

- (개통일정 통보) RTU 한정, 급전지시 이행능력시험 30일 전까지 개통일정과 임대번호 등을 공문/메일/전화를 통해 통보하며, 별도 양식은 없음([별표13] 7.2.4.10)

- (설치기한) 급전지시 이행능력시험 20일 전까지 통신회선 및 통신링크를 개통 후 설비 설치 완료([별표13] 7.2.4.4, 7.2.4.11)

- (RTU시험) 원격소장치(RTU)의 경우 계측정보 취득시험을 시행*

* (시험일정) 거래소 담당자가 EMS 모델링 완료 이후 회원사에게 메일로 완료 사실을 송부하며, 일정을 협의하여 평일 09~18시중 시험 시행

* (시험방법) 공급가능용량 최대값의 0%, 25%, 50%, 75%, 100% 출력지시

- (IoT시험) 신재생자료취득장치(IoT)의 경우 단말기 통신테스트 시행*

* (시험일정) 거래소 담당자와 일정을 협의하여 평일 09~18시중 시험 시행

* (시험방법) 실시간 데이터 취득 및 제어신호 송수신 여부 확인

9-1. 급전능력 이행시험

- (마감기한) 전력거래 개시일 영업일 10일 전 시험 통과

- (일정) 전력거래소(시장운영팀)-중개사업자 사전 협의

- (통과기준) 기준출력의 100%, 80%, 60% 지시에 따라 실시간시장 단위거래기간(15분) 동안 평균출력을 허용오차(±8%)내 유지

9-2. 유·무선 전화 설치 및 통신 확인

- (마감기한) 전력거래 개시일 영업일 10일 전 시험 통과

- (일정) 전력거래소(계통시스템팀)-중개사업자 사전 협의

- (방법) 급전가능집합전력자원 담당자의 유∙무선 전화 설치 확인 및 통신 시험 시행 후 이파워마켓에 확인서* 업로드

* 이파워마켓-공지사항-양식 다운로드

9-3. 재생에너지 입찰제도 참여

5. 참고자료 및 절차별 담당부서

□ 참고자료

ㅇ 전력시장운영규칙 제16장 전력시장 제도개선 제주 시범사업 운영규칙

ㅇ 전력시장운영규칙 별표13 계통운영시스템 운영절차

ㅇ 소규모 전력중개시장의 운영에 관한 규칙

ㅇ 소규모전력중개시장 중개사업자 안내서

□ 담당부서

업무	담당부서	연락처 (061-330-xxxx)
제주 시범사업 등록 절차	시장고객총괄팀	8546
제주 시범사업 발전계획	시장운영팀	8515, 8517
급전능력 이행시험
제주 시범사업 정산	시장정산팀	8975
소규모전력중개시장	전력신사업팀	8967
전력거래시스템(이파워마켓)	시장시스템팀	8741
원격소장치(RTU)	계통시스템팀	8731
신재생자료취득장치		8724
유∙무선 전화 설치 및 통신 확인		8730

붙임. 전력거래시스템 급전가능재생e 등록 사용자 매뉴얼

붙임 1	전력거래시스템(이파워마켓) 급전가능재생e 등록 매뉴얼

전력거래소 시장고객총괄팀(☎061-330-8546)

1. 기존에 참여하는 자원이 재참여 하는 경우 (집합자원 구성 동일)

가. 급전가능재생에너지 자원 재신청

ㅇ (메뉴) 회원 및 전력시장 → Step.02 발전기 및 ESS 등록신청 → 재신청 → 등록시행일 선택 → 제출

나. 발전기 등록 및 전력거래 개시

ㅇ (메뉴) 회원 및 전력시장 → Step.05 발전기 등록 및 전력거래 개시  → 신청 → 제출

2. 신규 자원 참여 (집합자원 구성 변경)

가. 급전가능재생에너지 자원 등록

ㅇ (메뉴) 회원 및 전력시장 → Step.02 발전기 및 ESS 등록신청 → 급전가능재생에너지 발전소 “발전기 추가”

나. 급전가능재생에너지 자원구성

ㅇ (VPP) 중개사업자가 맺고 있는 중개계약 발전기와 같은 사업자 번호를 가지고 있는 발전사업자가 등록한 본인 소유의 발전기로 구성

- (제출서류) [별지] 125호 및 126호 (급전가능재생에너지 등록신청서, 전력시장운영규칙 준수 동의서), 중개계약서, 특약서

ㅇ (단독형) 발전사업자가 소유한 발전기로 급전가능재생에너지발전기 자원구성

- (제출서류) 급전가능재생에너지 등록신청서, 전력시장운영규칙 준수 동의서

다. 급전가능재생에너지 접수취소

ㅇ (메뉴) 회원 및 전력시장 → Step02 발전기 및 ESS 등록신청 → “접수취소”

※ (유의) 등록신청 마감일 이후 VPP내 개별자원 변경은 불가능하며, 중개계약 변경에 따른 사업자의 불이익이 발생하지 않도록 등록요건 확인

라. 급전가능재생에너지자원 등록전 준비사항 상세조회

ㅇ (메뉴) 회원 및 전력시장 → Step.03 등록전 준비사항

- (요구조건①) 급전가능재생에너지 급전지시 이행능력시험 통과

- (요구조건②) 실시간 자료취득 및 제어설비 구비

* 유/무선 전화 설치 및 정상통화 확인, 자료연계용 단말장치 설치, 신재생자료취득장치 또는 원격소장치 설치 확인

ㅇ 계통시스템팀 및 시장고객총괄팀 담당자가 확인

마. 발전기 등록 및 전력거래 개시

ㅇ (메뉴) 회원 및 전력시장 → Step.05 발전기 등록 및 전력거래 개시  → 신청 → 제출