붙임2		‘25년 가을철 태양광 ESS 임시 운영방안 시행 안내

1		추진배경

□ 가을철 전력수요 감소로 인한 전력계통 안정화 및 전력 수급 균형 유지에 어려움이 예상

□ 이에 전력계통 안정화 대책의 일환으로 태양광연계 ESS 충･방전시간 등 변경을 통해 최소 수요시간때 수요 창출

ㅇ (근거) 신재생에너지 공급의무화제도 및 연료 혼합의무화제도 관리운영지침(산업부 고시 2024-107호)

[별표2]의 비고 21 RPS 대상 태양광 및 풍력설비와 연계된 ESS의 충방전 시간은 국내 전력수급 여건에 따라 산업통상자원부 장관이 별도로 지정하는 경우는 그 기준을 따른다. 방전량 산정 등 공급인증서 발급에 관한 세부사항은 공급인증기관의 장이 정하는 바에 따른다.

2		가을철 太 ESS 임시 운영방안

□ (목적) 太 ESS 충방전시간 조정을 통해 경부하시간 전력수요를 창출

< 충방전시간 조정 시행 목적 >
(시간조정 전) 현재 ESS 운영현황	(시간조정 후) ESS 운영 기여효과

□ (대상) PCS용량 2MW 이상 발전소 (전력시장에 등록된 PCS용량 기준)

ㅇ 종전규정 적용 등 시행 대상은 RPS종합지원시스템 로그인*하여 팝업창을 확인하거나 에너지공단 신재생에너지콜센터(☏1855-3020) 문의

* 9월 18일부터 팝업기능 지원할 예정, 세부 일정은 에너지공단 콜센터 문의

□ (기간) ’25. 9. 20(토) ~ ’25. 11. 16일(일)

□ (내용) 충방전시간 변경 (운영기간동안 상시 유지)

구분			충방전시간 변경 내역
대상	적용규정	시간 구분	기존	변경
PCS용량 2MW이상	현행규정	충전시간	06 ~ 15시	10 ~ 16시
		방전시간	16 ~ 23시	17 ~ 24시
	종전규정*	충전시간	10~16시	10~16시
		방전시간	충전외 시간	충전외 시간

* 산업부 고시 제2023-14호의 부칙 제3조에 근거하여 종전규정(10~16시까지 충전하여 그 외 시간대에 방전)에 따라 운영하는 발전소

3		협조요청 사항

□ (조사자료) ESS별 충방전시간 조정예정일, 담당자 연락처 등 붙임4 작성 및 제출

□ (동의서) 발전소별 담당자의 개인정보 수집 및 이용 동의서 제출

□ (예외신청) 불가피한 사유*로 시간조정이 불가능한 경우에는 공문을 통해 예외 신청서 제출 ☞ 사유 인정시 기존 충·방전시간대로 운영 可

* (예시) 시간변경 기능 부재, 전담 관리업체가 없어 설정값 즉시 변경 불가(변경 지연기간만 예외 인정)

** 붙임3의 신청서 양식을 준수하여 작성하며, REC탄력정산기간인 9.18(목)~9.22(월) 이외 날짜에 시간변경 예정인 경우에도 제출 필요

□ (제출기한) 2025년 9월 17일 (수) 18:00

□ (제출방법) go_weekplan@kpx.or.kr (메일 송부)

4		기타문의 사항

□ (운영방식) 전력거래소 김경환 대리 (☏061-330-8617)

□ (REC발급, 대상확인 등) 에너지공단 신재생에너지콜센터(☏1855-3020)