	보도자료

보도시점	2024.7.29.(월)	배포	2024.7.29.(월)

< 주간 전력수급 실적 및 전망 >

- 여름철 전력수급 대책기간 6주차(8월1주) -

1. 7.4주(7.22~7.26) 전력수급 실적

□ 폭염 및 열대야 지속으로 전력수요는 올 여름철 최대인 90.3GW 시현 되었으나, 예비력 8.9GW 이상으로 안정적 전력수급 유지

< 7.4주차 전력수급 실적 [단위 : GW, %] >

구 분	7.22(월)	7.23(화)	7.24(수)	7.25(목)	7.26(금)
공급능력	100.4	100.8	100.3	99.2	99.8
전력수요	86.9(19시)	87.6(17시)	87.6(17시)	90.3(17시)	88.7(16시)
예비전력	13.5	13.2	12.7	8.9	11.1
(예비율)	(15.5)	(15.0)	(14.5)	(9.9)	(12.5)

2. 8.1주(7.29~8.2) 전력수급 전망 (기상청 8시 기상전망 기준)

□ 무더위 지속 예상되나, 하계휴가로 인한 조업률 감소로 전력수요 81.0~84.0GW, 예비력 14.3~16.6GW로 안정적인 전력수급 전망 예상

< 8.1주차 전력수급 전망 [단위 : GW, %] >

구 분	7.29(월) ∼ 8.2(금)
공급능력	97.3 ∼ 98.3
전력수요	81.0 ∼ 84.0
예비전력	14.3 ∼ 16.6
(예비율)	(17.0 ∼ 20.5)

총괄 부서	기획처 대외협력팀	책임자	팀장	서민석	(061-330-8200)
		담당자	차장	장유나	(061-330-8201)

담당 부서	계통운영처 수급계획팀	책임자	팀장	변성현	(061-330-8610)
		담당자	차장	서보명	(061-330-8614)
	중앙전력관제센터 수요예측팀	책임자	팀장	허성일	(061-330-8800)
		담당자	차장	박희준	(061-330-8801)