2016년 11월 전력시장운영실적

2016. 12

2016년 11월 전력시장 운영실적 요약

□ 전력시장 참여 현황

ㅇ 회원수 : 1,364개 사업자 (전월 대비 22개사 증가)

* 신규회원(22) : 양주시청, 비노텍㈜, 진로발효㈜ 등 (자가용1, 폐기물1, 바이오1, 태양광19)

ㅇ 설비용량 : 10,633만kW (전월 대비 43만kW 증가)

* 장문복합1ST(32만kW), 노을그린연료전지(2만kW), 약수풍력(2만kW) 등 시장참여

□ 전력거래량 및 거래금액

ㅇ 월 거래량 : 417.9억kWh

- 평균기온 하락으로 인한 난방수요 증가 및 조업일수 증가 등으로 전년 동월대비 4.1% 증가

* 평균기온 : (΄15.11월) 10.1℃ → (΄16.11월) 7.8℃   (△2.3℃)

* 조업일수 : (΄15.11월) 23일 → (΄16.11월) 24일   (1일↑)

※ ’16년 누계 거래량 : 4,628억kWh (전년 동기 4,502억kWh 대비 2.8% 증가)

ㅇ 월 거래금액 : 3조 5,679억원

- 전력시장가격은 하락하였으나 거래량 증가 등으로 전년 동월대비 4.5% 증가

* 전력시장가격(SMP) : (΄15.11월) 94.93원/kWh → (΄16.11월) 75.04원/kWh  (△21.0%)

* 전력거래량 : (΄15.11월) 401.4억kWh → (΄16.11월) 417.9억kWh  (4.1%↑)

<전력거래량 및 거래금액 현황>

(단위: 억kWh, 억원, %)

구 분	2015년		2016년
	11월		10월		11월
일평균 거래량	13.4	(0.1)	12.9	(2.1)	13.9	(4.1)
월간 거래량	401.4	(0.1)	401.3	(2.1)	417.9	(4.1)
일평균 거래금액	1,138	(△3.3)	976	(△6.9)	1,189	(4.5)
월간 거래금액	34,131	(△3.3)	30,270	(△6.9)	35,679	(4.5)

※ (   )는 전년 동월(기)대비 증감률

□ 전력수급 운영실적

ㅇ 최대전력수요 : 7,496만㎾(11.30(수) 11시)로 전년 동월대비 1.3% 증가

ㅇ 최대전력수요 발생 시, 전력공급능력은 8,502만kW로 공급예비력은
1,007만kW를 유지 (공급예비율 : 13.4%)

<전력수급운영 실적현황>

(단위: 만kW, %)

구 분	2015년		2016년
	11월(11.27(금) 11시)		10월(10.31(월) 18시)		11월(11.30(수) 11시)
최대전력수요(A)	7,397	(6.7)	6,828	(4.5)	7,496	(1.3)
전력공급능력(B)	8,718	(11.9)	7,856	(△2.5)	8,502	(△2.5)
공급예비력(B-A)	1,322	(54.3)	1,028	(△32.7)	1,007	(△23.8)
공급예비율[(B-A)/A]	17.9	(5.5%p)	15.1	(△8.3%p)	13.4	(△4.5%p)

※ (   )는 전년 동월(기)대비 증감률

□ SMP

ㅇ 월 평균 SMP : 75.04원/kWh

- LNG와 유류의 열량단가 하락 등으로 전년 동월대비 21.0% 하락

* SMP 결정비율 : LNG 89.2%, 유류 10.8%, 석탄 0.0%

* 정산상한가격은 113.71원/kWh 이었으나, 최고 SMP가 이보다 낮아 적용되지 않았음

* 주요연료원별 열량단가 변동

(단위: 원/Gcal)

구 분	΄15.11월	΄16.10월	΄16.11월	증감률
				전월대비	전년동월대비
LNG	56,273	42,178	43,298	2.7%	△23.1%
유 류	46,559	45,099	45,342	0.5%	△2.6%
석 탄	16,443	15,115	15,577	3.1%	△5.3%

<SMP 현황>

(단위: 원/kWh, %)

구 분	2015년		2016년
	11월		10월		11월
S M P	94.93	(△29.0)	73.48	(△25.3)	75.04	(△21.0)

※ (   )는 전년 동월(기)대비 증감률

* 지역별 SMP(΄16.11월, 원/kWh) : [육지] 74.83, [제주] 98.21

2016년 11월 전력시장 운영실적

1. 전력시장 현황

□ 시장참여자 및 설비용량

ㅇ 회원수 : 1,364개 사업자 (전월 대비 22개사 증가)

* 신규회원(22) : 양주시청, 비노텍㈜, 진로발효㈜ 등 (자가용1, 폐기물1, 바이오1, 태양광19)

ㅇ 설비용량 : 10,633만kW (전월 대비 43만kW 증가)

* 장문복합1ST(32만kW), 노을그린연료전지(2만kW), 약수풍력(2만kW) 등 시장참여

<발전사업자별 설비용량>

* 기타 : 포스코에너지(284만kW), 동두천드림파워(172만kW), 한국지역난방공사(149만kW) 등

□ 전력거래량

ㅇ 전력거래량은 417.9억kWh(일평균 13.9억kWh)이며, 전월 대비 4.1% 증가, 전년 동월대비 4.1% 증가

- (전월 대비) 평균기온 하락으로 인한 난방수요 증가 및 조업일수 증가 등에 기인

* 평균기온 : (΄16.10월) 15.8℃ → (΄16.11월) 7.8℃   (△8.0℃)

* 조업일수 : (΄16.10월) 22.5일 → (΄16.11월) 24일    (1.5일↑)

- (전년동월 대비) 평균기온 하락으로 인한 난방수요 증가 및 조업일수 증가 등에 기인

* 평균기온 : (΄15.11월) 10.1℃ → (΄16.11월) 7.8℃   (△2.3℃)

* 조업일수 : (΄15.11월) 23일 → (΄16.11월) 24일    (1일↑)

※ ’16년 누계 거래량 : 4,628억kWh (전년 동기 4,502억kWh 대비 2.8% 증가)

구 분	΄15.11월	΄16.10월	΄16.11월	증감률(%)
				전월대비	전년동월대비
월간 총 거래량	401.4억kWh	401.3억kWh	417.9억kWh	4.1	4.1
일평균 거래량	13.4억kWh	12.9억kWh	13.9억kWh	7.6	4.1

<발전사업자별 거래량>

□ 전력거래금액

ㅇ 전력거래금액은 3조 5,679억원(일평균 1,189억원)이며, 전월 대비 17.9% 증가, 전년 동월대비 4.5% 증가

- (전월 대비) 거래량 증가 및 용량정산금 증가 등에 기인

* 전력거래량 : (΄16.10월) 401.3억kWh → (΄16.11월) 417.9억kWh  (4.1%↑)

* 용량정산금(CP) : (΄16.10월) 1,098억원 → (΄16.11월) 5,047억원  (359.9%↑)

- (전년 동월대비) 거래량 증가 및 용량정산금 증가 등에 기인

* 전력거래량 : (΄15.11월) 401.4억kWh → (΄16.11월) 417.9억kWh  (4.1%↑)

* 용량정산금(CP) : (΄15.11월) 3,699억원 → (΄16.11월) 5,047억원  (36.5%↑)

※ CP 산정요소인 시간대별 용량가격계수가 변경 (‘16.11.1부터 적용)

구분	΄15.11월	΄16.10월	΄16.11월	증감률(%)
				전월대비	전년동월대비
월간 총 거래금액	34,131억원	30,270억원	35,679억원	17.9	4.5
일평균 거래금액	1,138억원	976억원	1,189억원	21.8	4.5

<발전사업자별 거래금액>

□ 전력수급운영실적

ㅇ 최대전력수요 : 7,496만kW(11.30(수) 11시), 평균전력수요 : 6,130만kW

- (전월 대비) 최대전력수요는 9.8% 증가, 평균전력수요는 7.8% 증가

* 평균기온 : (΄16.10월) 15.8℃ → (΄16.11월) 7.8℃   (△8.0℃)

- (전년 동월대비) 최대전력수요는 1.3% 증가, 평균전력수요는 4.1% 증가

* 평균기온 : (΄16.10월) 10.1℃ → (΄16.11월) 7.8℃   (△2.3℃)

ㅇ 최대전력수요(7,496만kW) 발생시, 전력공급능력은 8,502만kW로 공급예비력(율)은 1,007만kW(13.4%)를 유지

(단위: 만kW, %)

구분	΄15.11월	΄16.10월	΄16.11월	증감률(%)
	(11.27(금) 11시)	(10.31(월) 18시)	(11.30(수) 11시)	전월대비	전년동월대비
최대전력수요	7,396.5	6,828.2	7,495.9	9.8	1.3
평균전력수요	5,890.6	5,687.3	6,130.4	7.8	4.1
전력공급능력	8,718.0	7,856.3	8,502.4	8.2	△2.5
공급예비력	1,321.5	1,028.1	1,006.5	△2.1	△23.8
공급예비율	17.9	15.1	13.4	△1.7%p	△4.5%p

* 월중 최대전력 발생일 기준이며, 평균전력수요는 양수동력 제외

<월별 전력수요 추이>

<최대전력수급 현황>

2. 전력거래정산

□ 계통한계가격(System Marginal Price : SMP)

ㅇ 계통한계가격(SMP)은 75.04원/kWh로 전월(73.48원/kWh) 대비 2.1% 상승, 전년 동월(94.93원/kWh) 대비 21.0% 하락

- (전월 대비) LNG와 유류의 열량단가 상승 등에 기인

- (전년 동월대비) LNG와 유류의 열량단가 하락 등에 기인

* 주요연료 열량단가(원/Gcal) 변동

구 분	΄15.11월	΄16.10월	΄16.11월	전월대비			전년동월대비
LNG	56,273	42,178	43,298	(	2.7%	)	(	△23.1%	)
유 류	46,559	45,099	45,342	(	0.5%	)	(	△2.6%	)
석 탄	16,443	15,115	15,577	(	3.1%	)	(	△5.3%	)

* SMP 결정비율(%)

구 분	΄15.11월	΄16.10월	΄16.11월	전월대비			전년동월대비
LNG	86.1	78.8	89.2	(	10.4%p	)	(	3.1%p	)
유 류	12.8	21.2	10.8	(	△10.4%p	)	(	△2.0%p	)
석 탄	1.1	0.0	0.0	(	-	)	(	△1.1%p	)

<계통한계가격>

(단위: 원/kWh)

구 분	΄15.11월	΄16.10월	΄16.11월	증감률(%)
				전월대비	전년동월대비
SMP(계통한계가격)	94.93	73.48	75.04	2.1	△21.0

ㅇ 지역별 평균SMP는 육지 74.83원/kWh, 제주 98.21원/kWh

ㅇ 최저 계통한계가격은 11.21(월) 4시에 울산복합CC#4가 결정한 69.42원/kWh이며,
최고 계통한계가격은 11.30(수) 12시에 제주내연#1가 결정한 89.02원/kWh임

- 육지 중앙급전발전기에 적용하는 정산상한가격은 113.71원/kWh 이었으며, 11월에는 적용되지 않았음

ㅇ 연료원별 계통한계가격 결정비율은 LNG 89.2%, 유류 10.8%, 석탄 0.0%

- (전월 대비) SMP 결정점유비는 LNG 10.4%p 증가, 유류 10.4%p 감소, 석탄 증감 없음

- (전년 동월대비) SMP 결정점유비는 LNG 3.1%p 증가, 유류 2.0%p 감소, 석탄 1.1%p 감소

- (발전회사별) SMP 결정점유비는 서부 32.8%(236회, LNG236회), 남부 18.1%(130회, LNG130회), 동서 14.6%(105회, 유류72회/LNG33회), 중부 9.4%(68회, LNG62회/유류6회) 순서임

- (발전기별) SMP 결정횟수는 서인천복합1CC#6(56회), 서인천복합1CC#4(52회), 울산#4(50회), 신인천복합CC#3(39회) 순서임

<당월 SMP 변동추이>

75.04원/kWh

□ 정산요소별 비중

ㅇ 총 정산금 3조 5,679억원 중 전력량정산금이 80.7%, 용량정산금이 14.2%,
기타정산금이 5.1% 점유

구 분	전력량정산금		용량 정산금	기타 정산금	계
	계획발전전력량정산금	제약발전전력량정산금(*)
금액	27,164억원	1,644억원	5,047억원	1,823억원	35,679억원
(점유율)	(76.1%)	(4.6%)	(14.2%)	(5.1%)	(100.0%)

* 제약발전전력량정산금 중 계통제약발전전력량정산금(SCON)은 1,016억원이고,
발전사업자요구발전량정산금(GSCON)은 628억원임

* 기타정산금 : 시운전발전량정산금(EBCO), 제약비발전정산금(COFF) 등

붙임 1. 전력거래소 회원현황 1부

2. 신재생에너지 실적현황 1부

붙임1		전력거래소 회원 현황

□ 연도별 회원수 ․ 설비용량

(΄16.11.30 현재)

연도별	΄08년	΄09년	΄10년	΄11년	΄12년	΄13년	΄14년	΄15년	΄16.9월	΄16.10월	΄16.11월
회원수	295	406	420	418	446	551	880	1,222	1,346	1,342	1,364
설비용량 (만kW)	7,125	7,333	7,736	7,883	8,253	8,618	9,367	9,881	10,366	10,591	10,633

□ 회원사별 분류

(΄16.11.30 현재)

발전원	판매 사업자	한전 자회사	일반발전 사업자	신재생 사업자	집단에너지 사업자	구역전기사업자	자가용 설비 설치자	계
회원수	1	6	17	1,281	28	10	21	1,364
설비용량(만kW)	-	8,006	1,575	276	568	47	161	10,633

□ 설비용량별 회원 구분

(΄16.11.30 현재)

설비용량(만kW)	0.1미만	0.1~10	10~50	50~100	100~500	500이상	계
회원수	739	587	15	8	9	6	1,364

□ 신규․탈퇴 회원 현황

ㅇ 신규회원(22) : 양주시청, 비노텍㈜, 진로발효㈜ 등

(자가용1, 폐기물1, 바이오1, 태양광19)

붙임2		신재생에너지 실적현황

□ 설비용량

(단위: 만kW)

구분	2015년		2016년
	11월		10월		11월
수 력**	176.2	(0.2)	178.2	(1.1)	178.2	(1.1)
태양광	129.6	(27.5)	149.0	(16.1)	152.3	(17.5)
풍 력	83.3	(30.6)	101.8	(25.3)	105.1	(26.2)
연료전지	17.1	(6.9)	17.9	(4.9)	21.5	(25.6)
폐기물**	422.3	(0.8)	319.1	(△24.4)	319.1	(△24.4)
해양에너지	25.5	(0.0)	25.5	(0.0)	25.5	(0.0)
바이오**	26.7	(71.7)	31.6	(18.3)	31.6	(18.3)
IGCC	38.1	(-)	38.1	(-)	38.1	(-)
기 타**	0.7	(2,206.7)	5.3	(672.5)	5.3	(672.5)
총 계	919.4	(12.5)	866.5	(△5.4)	876.6	(△4.7)

* 총 설비용량(΄16.11월말기준) 10,633만kW 중 약 8.2% 점유, (  )는 전년 동월 대비 증감률(%)

** 수력 : 수력, 소수력  /  폐기물 : 부생가스, 폐가스, 폐기물
바이오 : 바이오가스, 매립가스, 바이오매스  /  기타 : 가스압 등

□ 거래량

(단위: GWh)

구분	2015년		2016년
	11월		10월		11월
수 력**	91.8	(△53.8)	173.5	(33.8)	161.0	(75.5)
태양광	66.5	(△19.8)	118.1	(△22.8)	121.0	(82.1)
풍 력	122.0	(22.6)	125.8	(△2.4)	174.3	(42.9)
연료전지	90.7	(7.7)	95.0	(6.1)	97.2	(7.2)
폐기물**	810.9	(5.4)	821.0	(△6.5)	838.6	(3.4)
해양에너지	41.4	(2.6)	43.3	(△3.7)	39.6	(△4.1)
바이오**	117.6	(135.5)	139.1	(10.1)	128.5	(9.3)
IGCC	-	(-)	60.5	(-)	40.3	(-)
기 타**	3.4	(2,669.1)	26.5	(520.9)	28.8	(743.4)
총 계	1,344.1	(1.4)	1,602.8	(3.1)	1,629.3	(21.2)

* 총 거래량(΄16.11월말기준) 41,790GWh 중 약 3.9% 점유, (  )는 전년 동월(기) 대비 증감률(%)

□ 정산금

(단위: 억원)

구분	2015년		2016년
	11월		10월		11월
수 력**	94.0	(△66.6)	139.3	(1.0)	140.5	(49.5)
태양광	65.3	(△46.26)	391.0	(20.6)	96.8	(48.2)
풍 력	118.0	(△17.9)	100.8	(△21.2)	142.4	(20.7)
연료전지	124.4	(△13.2)	98.4	(12.2)	86.9	(△30.2)
폐기물**	697.0	(△26.6)	789.1	(△8.9)	805.5	(15.6)
해양에너지	39.6	(△26.0)	31.7	(△28.2)	29.6	(△25.4)
바이오**	111.4	(67.7)	102.0	(△17.6)	96.2	(△13.6)
IGCC	-	(-)	43.9	(-)	30.0	(-)
기 타**	3.2	(1,868.7)	19.4	(362.9)	21.5	(567.7)
총 계	1,253.0	(△28.8)	1,715.4	(△0.0)	1,449.4	(15.7)

* 총 거래금액(΄16.11월말기준) 35,679억원 중 약 4.1% 점유, (  )는 전년 동월(기) 대비 증감률(%)