{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":24,"sheets":["Ⅰ-1-가.발전회사별 ","Ⅰ-1-나.회원사별","Ⅰ-1-다.급전방식별","Ⅰ-2-가.발전설비용량 및 대수","Ⅰ-2-다. 발전기별","Ⅰ-2-라.지역별","Ⅱ-1.설비형식별 발전설비구성","Ⅱ-2.연료원별 발전설비구성","Ⅱ-3-(1).사업자별 발전설비구성","Ⅱ-3-(2).발전원별 점유율","Ⅲ-2.발전원별 증감추이","Ⅲ-3-가.양수및수력 증감추이","Ⅲ-3-나.기력 증감추이","Ⅲ-3-다.내연력및복합화력 증감추이","Ⅲ-3-라.원자력 증감추이","Ⅵ-1.발전실적 종합","Ⅵ-2.설비별 발전량","Ⅵ-3.에너지원별 발전량","Ⅵ-4.연료사용량","Ⅵ-5.열효율","Ⅵ-6.이용률","Ⅵ-7.발전소내 소비전력률","Ⅶ-1.연도별 전력수급실적","Ⅶ-2.최대전력 발생일시"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Ⅰ-1-가.발전회사별 ","index":0,"n_rows":41,"n_cols":26,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,2,0],[0,1,2,1],[0,2,0,25],[1,4,1,7],[1,8,1,10],[1,11,1,13],[1,14,1,18],[1,20,1,24]]}
["용도및회사별(1)","용도및회사별(2)","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022"]
["용도및회사별(1)","용도및회사별(2)","합계","원자력","기력","기력","기력","기력","복합화력","복합화력","복합화력","내연력","내연력","내연력","집단에너지","집단에너지","집단에너지","집단에너지","집단에너지","양수","신재생","신재생","신재생","신재생","신재생","기타"]
["용도및회사별(1)","용도및회사별(2)","소계","소계","소계","유연탄","무연탄","LNG","소계","경유","LNG","소계","중유","경유","소계","유연탄","유류","LNG","기타","소계","소계","수력","태양광","풍력","기타","소계"]
["합계","소계",139909907,24650000,38268658,36468658,400000,1400000,33012852,612045,32400807,136810,40000,96810,8919174,1259224,171300,7400650,88000,4700000,28137278,1812423,21149646,1892502,3282706,368595]
["사업용발전설비","소계",138193367,24650000,38268658,36468658,400000,1400000,33012852,612045,32400807,136810,40000,96810,8919174,1259224,171300,7400650,88000,4700000,28137278,1812423,21149646,1892502,3282706,368595]
["","한국전력㈜",96810,"-","-","-","-","-","-","-","-",96810,"-",96810,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["","한수원㈜",30028839,24650000,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",4700000,678839,607700,70389,750,"-","-"]
["","남동발전㈜",9278181,"-",7868600,7868600,"-","-",922064,"-",922064,"-","-","-","-","-","-","-","-","-",487517,17599,34708,58300,376910,"-"]
["","중부발전㈜",10775105,"-",6106058,6106058,"-","-",3779527,"-",3779527,40000,40000,"-",530441,"-","-",530441,"-","-",309079,15086,20753,32800,240440,10000]
["","서부발전㈜",11502989,"-",7500000,6100000,"-",1400000,3386900,"-",3386900,"-","-","-","-","-","-","-","-","-",616089,7200,48099,34000,526790,"-"]
["","남부발전㈜",11477486,"-",6044000,6044000,"-","-",5060845,146245,4914600,"-","-","-","-","-","-","-","-","-",372641,2810,36371,39500,293960,"-"]
["","동서발전㈜",9562487,"-",6440000,6040000,400000,"-",2971900,"-",2971900,"-","-","-","-","-","-","-","-","-",150587,"-",72907,3000,74680,"-"]
["","포스코에너지㈜",3193169,"-","-","-","-","-",3176000,"-",3176000,"-","-","-","-","-","-","-","-","-",17169,"-",14469,"-",2700,"-"]
["","GS EPS㈜",2471017,"-","-","-","-","-",2261750,"-",2261750,"-","-","-","-","-","-","-","-","-",209267,"-",4267,"-",205000,"-"]
["","지역난방공사",2284570,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",2220162,"-",145000,2075162,"-","-",23968,"-",6468,"-",17500,40440]
["","고성그린파워㈜",2086638,"-",2080000,2080000,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",6638,5000,1638,"-","-","-"]
["","씨지앤",1980900,"-","-","-","-","-",1855500,465800,1389700,"-","-","-","-","-","-","-","-","-",125400,"-","-","-",125400,"-"]
["","동두천드림파워㈜",1718662,"-","-","-","-","-",1716800,"-",1716800,"-","-","-","-","-","-","-","-","-",1862,"-",1862,"-","-","-"]
["","파주에너지서비스",1715000,"-","-","-","-","-",1695200,"-",1695200,"-","-","-","-","-","-","-","-","-",19800,"-","-","-",19800,"-"]
["","포천파워㈜",1450664,"-","-","-","-","-",1450000,"-",1450000,"-","-","-","-","-","-","-","-","-",664,"-",664,"-","-","-"]
["","GS 파워㈜",1440837,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",1413380,"-","-",1413380,"-","-",27457,1030,4017,7050,15360,"-"]
["","수자원공사",1377488,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",1377488,1094657,20831,8000,254000,"-"]
["","㈜GS동해전력",1199973,"-",1190000,1190000,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",9973,4872,5101,"-","-","-"]
["","강릉에코파워(주)",1040000,"-",1040000,1040000,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["","기타",33512552,"-","-","-","-","-",4736366,"-",4736366,"-","-","-",4755191,1259224,26300,3381667,88000,"-",23702840,56469,20807102,1709102,1130166,318155]
["구역전기설비","소계",1716540,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
[]
["○ 단위","kW"]
["○ 주석"]
["통계표","* 상용자가 설비의 누계치는 잠정치임(2009,2011,2012)"]
["","* 상용자가 설비는 조사수치임(2010)"]
["","* 평택에너지서비스(주)의 설비는 SK E&S㈜ 에 포함(2013)"]
["","* 씨지앤은 엠피씨율촌복합이 변경된 것임(2016~)"]
["","* 매년 1,000MW이상 설비를 보유한 발전사를 따로 분리하여 수록(2018~)"]
["용도및회사별 > 합계","총 합계는 구역전기설비 수치가 포함되어있어 각 설비형식별의 합과 불일치"]
["용도및회사별 > 구역전기설비","한국에너지공단('23년 7월 자료)를 참고하여 구역전기설비용량의 총합계를 기재하였으며, 한국에너지공단 '2023년 집단에너지편람'은 '23년 말 발간예정으로 수치 변동이 있을 수 있음"]
["설비형식별 > 경유","보일러등유는 경유에 포함"]
["설비형식별 > 신재생","신재생에너지계는 수력을 포함한 바이오, 풍력, 태양광 등을 의미함"]
["설비형식별 > 기타","IGCC 포함"]
["설비형식별 > 기타","기타 : 가스압, 폐열활용, 부생가스, 폐기물소각 등"]
[""," * 부생가스, 폐기물소각을 「신에너지 및 재생에너지 개발 이용 보급 촉진법(‘19.10)」개정에 따라 '19년도부터 신재생에너지에서 기타로 분류 변경"]

{"sheet":"Ⅰ-1-나.회원사별","index":1,"n_rows":41,"n_cols":27,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,2,0],[0,1,2,1],[0,2,0,26],[1,4,1,8],[1,9,1,11],[1,12,1,14],[1,15,1,19],[1,21,1,25]]}
["회원사별(1)","회원사별(2)","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022"]
["회원사별(1)","회원사별(2)","합계","원자력","기력","기력","기력","기력","기력","복합화력","복합화력","복합화력","내연력","내연력","내연력","집단에너지","집단에너지","집단에너지","집단에너지","집단에너지","양수","신재생","신재생","신재생","신재생","신재생","기타"]
["회원사별(1)","회원사별(2)","소계","소계","소계","유연탄","무연탄","중유","LNG","소계","경유","LNG","소계","중유","경유","소계","유연탄","유류","LNG","기타","소계","소계","수력","태양광","풍력","기타","소계"]
["합계","소계",138193367,24650000,38268658,36468658,400000,0,1400000,33012852,612045,32400807,136810,40000,96810,8919174,1259224,171300,7400650,88000,4700000,28137278,1812423,21149646,1892502,3282706,368595]
["정회원","소계",123777214,24650000,38268658,36468658,400000,0,1400000,33012852,612045,32400807,40000,40000,"-",8919174,1259224,171300,7400650,88000,4700000,13821298,1803024,6865276,1892233,3260765,365232]
["","한수원㈜",30023348,24650000,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",4700000,673348,606775,65823,750,"-","-"]
["","남동발전㈜",9278011,"-",7868600,7868600,"-","-","-",922064,"-",922064,"-","-","-","-","-","-","-","-","-",487347,17599,34538,58300,376910,"-"]
["","중부발전㈜",10774705,"-",6106058,6106058,"-","-","-",3779527,"-",3779527,40000,40000,"-",530441,"-","-",530441,"-","-",308679,15086,20353,32800,240440,10000]
["","서부발전㈜",11502094,"-",7500000,6100000,"-","-",1400000,3386900,"-",3386900,"-","-","-","-","-","-","-","-","-",615194,7200,47204,34000,526790,"-"]
["","남부발전㈜",11476998,"-",6044000,6044000,"-","-","-",5060845,146245,4914600,"-","-","-","-","-","-","-","-","-",372153,2810,35883,39500,293960,"-"]
["","동서발전㈜",9562390,"-",6440000,6040000,400000,"-","-",2971900,"-",2971900,"-","-","-","-","-","-","-","-","-",150490,"-",72810,3000,74680,"-"]
["","포스코에너지㈜",3192869,"-","-","-","-","-","-",3176000,"-",3176000,"-","-","-","-","-","-","-","-","-",16869,"-",14469,"-",2400,"-"]
["","GS EPS㈜",2471017,"-","-","-","-","-","-",2261750,"-",2261750,"-","-","-","-","-","-","-","-","-",209267,"-",4267,"-",205000,"-"]
["","지역난방공사",2281895,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",2220162,"-",145000,2075162,"-","-",21293,"-",3793,"-",17500,40440]
["","고성그린파워㈜",2086638,"-",2080000,2080000,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",6638,5000,1638,"-","-","-"]
["","씨지앤",1980900,"-","-","-","-","-","-",1855500,465800,1389700,"-","-","-","-","-","-","-","-","-",125400,"-","-","-",125400,"-"]
["","동두천드림파워㈜",1718662,"-","-","-","-","-","-",1716800,"-",1716800,"-","-","-","-","-","-","-","-","-",1862,"-",1862,"-","-","-"]
["","파주에너지서비스",1715000,"-","-","-","-","-","-",1695200,"-",1695200,"-","-","-","-","-","-","-","-","-",19800,"-","-","-",19800,"-"]
["","포천파워㈜",1450664,"-","-","-","-","-","-",1450000,"-",1450000,"-","-","-","-","-","-","-","-","-",664,"-",664,"-","-","-"]
["","GS 파워㈜",1440837,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",1413380,"-","-",1413380,"-","-",27457,1030,4017,7050,15360,"-"]
["","수자원공사",1377293,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",1377293,1094657,20636,8000,254000,"-"]
["","㈜GS동해전력",1199973,"-",1190000,1190000,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",9973,4872,5101,"-","-","-"]
["","강릉에코파워(주)",1040000,"-",1040000,1040000,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["","기타",19203920,"-","-","-","-","-","-",4736366,"-",4736366,"-","-","-",4755191,1259224,26300,3381667,88000,"-",9397571,47995,6532218,1708833,1108525,314792]
["비회원","소계",14416152,"-","-","-","-","-","-","-","-","-",96810,"-",96810,"-","-","-","-","-","-",14315979,9399,14284370,269,21941,3363]
["","한국전력㈜",96810,"-","-","-","-","-","-","-","-","-",96810,"-",96810,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["","기타",14319342,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",14315979,9399,14284370,269,21941,3363]
[]
[]
["○ 단위","kW"]
["○ 주석"]
["통계표","* 평택에너지서비스㈜의 설비는 SK E&S㈜에 포함(2013)"]
["","* 씨지앤은 엠피씨율촌복합이 변경된 것임(2016~)"]
["",""]
["회원사별 > 한국전력㈜","한국전력㈜은 판매사업자로서 정회원이고, 발전사업자로는 비회원임."]
["회원사별 > 기타","한국전력(주)외 모든 비회원"]
["설비형식별 > 경유","보일러등유는 경유에 포함"]
["설비형식별 > 신재생","신재생에너지계는 수력을 포함한 바이오, 풍력, 태양광 등을 의미함"]
["설비형식별 > 기타","IGCC 포함"]
["설비형식별 > 기타","기타 : 가스압, 폐열활용, 부생가스, 폐기물소각 등"]
[""," * 부생가스, 폐기물소각을 「신에너지 및 재생에너지 개발 이용 보급 촉진법(‘19.10)」개정에 따라 19년도부터 신재생에너지에서 기타로 분류 변경"]

{"sheet":"Ⅰ-1-다.급전방식별","index":2,"n_rows":56,"n_cols":26,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,2,0],[0,1,2,1],[0,2,0,25],[1,4,1,7],[1,8,1,10],[1,11,1,13],[1,14,1,18],[1,20,1,24]]}
["급전방식별(1)","급전방식별(2)","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022"]
["급전방식별(1)","급전방식별(2)","합계","원자력","기력","기력","기력","기력","복합화력","복합화력","복합화력","내연력","내연력","내연력","집단에너지","집단에너지","집단에너지","집단에너지","집단에너지","양수","신재생","신재생","신재생","신재생","신재생","기타"]
["급전방식별(1)","급전방식별(2)","소계","소계","소계","유연탄","무연탄","LNG","소계","경유","LNG","소계","중유","경유","소계","유연탄","유류","LNG","기타","소계","소계","수력","태양광","풍력","기타","소계"]
["합계","소계",138193367,24650000,38268658,36468658,400000,1400000,33012852,612045,32400807,136810,40000,96810,8919174,1259224,171300,7400650,88000,4700000,28137278,1812423,21149646,1892502,3282706,368595]
["중앙급전발전기","소계",110643770,24650000,38268658,36468658,400000,1400000,33012852,612045,32400807,40000,40000,"-",7653950,"-",171300,7394650,88000,4700000,2318310,1581980,"-","-",736330,"-"]
["","한수원㈜",29945380,24650000,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",4700000,595380,595380,"-","-","-","-"]
["","남동발전㈜",8790664,"-",7868600,7868600,"-","-",922064,"-",922064,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["","중부발전㈜",10646026,"-",6106058,6106058,"-","-",3779527,"-",3779527,40000,40000,"-",530441,"-","-",530441,"-","-",190000,"-","-","-",190000,"-"]
["","서부발전㈜",11233230,"-",7500000,6100000,"-",1400000,3386900,"-",3386900,"-","-","-","-","-","-","-","-","-",346330,"-","-","-",346330,"-"]
["","남부발전㈜",11304845,"-",6044000,6044000,"-","-",5060845,146245,4914600,"-","-","-","-","-","-","-","-","-",200000,"-","-","-",200000,"-"]
["","동서발전㈜",9411900,"-",6440000,6040000,400000,"-",2971900,"-",2971900,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["","포스코에너지㈜",3176000,"-","-","-","-","-",3176000,"-",3176000,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["","GS EPS㈜",2261750,"-","-","-","-","-",2261750,"-",2261750,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["","지역난방공사",2220162,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",2220162,"-",145000,2075162,"-","-","-","-","-","-","-","-"]
["","고성그린파워㈜",2080000,"-",2080000,2080000,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["","씨지앤",1855500,"-","-","-","-","-",1855500,465800,1389700,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["","동두천드림파워㈜",1716800,"-","-","-","-","-",1716800,"-",1716800,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["","파주에너지서비스",1695200,"-","-","-","-","-",1695200,"-",1695200,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["","포천파워㈜",1450000,"-","-","-","-","-",1450000,"-",1450000,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["","GS 파워㈜",1413380,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",1413380,"-","-",1413380,"-","-","-","-","-","-","-","-"]
["","수자원공사",986600,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",986600,986600,"-","-","-","-"]
["","㈜GS동해전력",1190000,"-",1190000,1190000,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["","강릉에코파워(주)",1040000,"-",1040000,1040000,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["","기타",8226333,"-","-","-","-","-",4736366,"-",4736366,"-","-","-",3489967,"-",26300,3375667,88000,"-","-","-","-","-","-","-"]
["비중앙급전발전기","소계",27549597,"-","-","-","-","-","-","-","-",96810,"-",96810,1265224,1259224,"-",6000,"-","-",25818968,230443,21149646,1892502,2546376,368595]
["","한국전력㈜",96810,"-","-","-","-","-","-","-","-",96810,"-",96810,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["","한수원㈜",83459,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",83459,12320,70389,750,"-","-"]
["","남동발전㈜",487517,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",487517,17599,34708,58300,376910,"-"]
["","중부발전㈜",129079,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",119079,15086,20753,32800,50440,10000]
["","서부발전㈜",269759,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",269759,7200,48099,34000,180460,"-"]
["","남부발전㈜",172641,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",172641,2810,36371,39500,93960,"-"]
["","동서발전㈜",150587,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",150587,"-",72907,3000,74680,"-"]
["","포스코에너지㈜",17169,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",17169,"-",14469,"-",2700,"-"]
["","GS EPS㈜",209267,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",209267,"-",4267,"-",205000,"-"]
["","지역난방공사",64408,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",23968,"-",6468,"-",17500,40440]
["","고성그린파워㈜",6638,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",6638,5000,1638,"-","-","-"]
["","씨지앤",125400,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",125400,"-","-","-",125400,"-"]
["","동두천드림파워㈜",1862,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",1862,"-",1862,"-","-","-"]
["","파주에너지서비스",19800,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",19800,"-","-","-",19800,"-"]
["","포천파워㈜",664,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",664,"-",664,"-","-","-"]
["","GS 파워㈜",27457,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",27457,1030,4017,7050,15360,"-"]
["","수자원공사",390888,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",390888,108057,20831,8000,254000,"-"]
["","㈜GS동해전력",9973,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",9973,4872,5101,"-","-","-"]
["","기타",25286219,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",1265224,1259224,"-",6000,"-","-",23702840,56469,20807102,1709102,1130166,318155]
[]
[]
["○ 단위","kW"]
["○ 주석"]
["통계표","* 평택에너지서비스(주)의 설비는 SK E&S㈜에 포함(2013)"]
["","* 씨지앤은 엠피씨율촌복합이 변경된 것임(2016~)"]
["설비형식별 > 경유","보일러등유는 경유에 포함"]
["설비형식별 > 기타","IGCC 포함"]
["설비형식별 > 신재생","신재생에너지계는 수력을 포함한 바이오, 풍력, 태양광 등을 의미함"]
["설비형식별 > 기타","기타 : 가스압, 폐열활용, 부생가스, 폐기물소각 등"]
[""," * 부생가스, 폐기물소각을 「신에너지 및 재생에너지 개발 이용 보급 촉진법(‘19.10)」개정에 따라 19년도부터 신재생에너지에서 기타로 분류 변경"]
["급전방식별 > 한국전력㈜","한국전력(주)은 판매사업자로서 정회원이고, 발전사업자로는 비회원임"]

{"sheet":"Ⅰ-2-가.발전설비용량 및 대수","index":3,"n_rows":41,"n_cols":50,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,32,2,33],[2,34,2,35],[2,36,2,37],[2,38,2,39],[0,0,3,0],[0,1,3,1],[0,2,0,49],[1,2,1,3],[1,4,1,5],[1,6,1,13],[1,14,1,19],[1,20,1,25],[1,26,1,35],[1,36,1,37],[2,20,2,21],[2,22,2,23],[2,24,2,25],[2,26,2,27],[2,28,2,29],[2,10,2,11],[1,38,1,47],[1,48,1,49],[2,2,2,3],[2,4,2,5],[2,6,2,7],[2,8,2,9],[2,12,2,13],[2,14,2,15],[2,16,2,17],[2,18,2,19],[2,40,2,41],[2,42,2,43],[2,44,2,45],[2,46,2,47],[2,48,2,49],[2,30,2,31]]}
["계통별(1)","계통별(2)","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022"]
["계통별(1)","계통별(2)","합계","합계","원자력","원자력","기력","기력","기력","기력","기력","기력","기력","기력","복합화력","복합화력","복합화력","복합화력","복합화력","복합화력","내연력","내연력","내연력","내연력","내연력","내연력","집단에너지","집단에너지","집단에너지","집단에너지","집단에너지","집단에너지","집단에너지","집단에너지","집단에너지","집단에너지","양수","양수","신재생","신재생","신재생","신재생","신재생","신재생","신재생","신재생","신재생","신재생","기타","기타"]
["계통별(1)","계통별(2)","소계","소계","소계","소계","소계","소계","유연탄","유연탄","무연탄","무연탄","LNG","LNG","소계","소계","경유","경유","LNG","LNG","소계","소계","중유","중유","경유","경유","소계","소계","유연탄","유연탄","유류","유류","LNG","LNG","기타","기타","소계","소계","소계","소계","수력","수력","태양광","태양광","풍력","풍력","기타","기타","소계","소계"]
["계통별(1)","계통별(2)","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)","용량 (kW)","대수 (대)"]
["합계","소계",138193367,117745,24650000,25,38268658,62,36468658,56,400000,2,1400000,4,33012852,197,612045,8,32400807,189,136810,213,40000,1,96810,212,8919174,80,1259224,16,171300,4,7400650,59,88000,1,4700000,16,28137278,117085,1812426,224,21149646,116517,1892502,137,3282706,207,368595,67]
["본계통","소계",136294271,115744,24650000,25,38268658,62,36468658,56,400000,2,1400000,4,32532873,187,465800,5,32067073,182,"-","-","-","-","-","-",8919174,80,1259224,16,171300,4,7400650,59,88000,1,4700000,16,26874170,115308,1811207,218,20579903,114787,1597803,107,2885257,196,349395,66]
["","한수원㈜",30014757,110,24650000,25,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",4700000,16,664757,69,607700,31,56307,37,750,1,"-","-","-","-"]
["","남동발전㈜",9278181,63,"-","-",7868600,12,7868600,12,"-","-","-","-",922064,10,"-","-",922064,10,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",487517,41,17599,4,34708,23,58300,4,376910,10,"-","-"]
["","중부발전㈜",10291024,62,"-","-",6106058,9,6106058,9,"-","-","-","-",3550793,22,"-","-",3550793,22,"-","-","-","-","-","-",530441,3,"-","-","-","-",530441,3,"-","-","-","-",93732,27,15086,4,16406,16,11800,3,50440,4,10000,1]
["","서부발전㈜",11502989,85,"-","-",7500000,14,6100000,10,"-","-",1400000,4,3386900,22,"-","-",3386900,22,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",616089,49,7200,2,48099,32,34000,2,526790,13,"-","-"]
["","남부발전㈜",10978984,83,"-","-",6044000,10,6044000,10,"-","-","-","-",4809600,30,"-","-",4809600,30,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",125384,43,2750,1,28674,40,"-","-",93960,2,"-","-"]
["","동서발전㈜",9562487,89,"-","-",6440000,12,6040000,10,400000,2,"-","-",2971900,20,"-","-",2971900,20,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",150587,57,"-","-",72907,49,3000,1,74680,7,"-","-"]
["","포스코에너지㈜",3193169,25,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",3176000,20,"-","-",3176000,20,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",17169,5,"-","-",14469,3,"-","-",2700,2,"-","-"]
["","GS EPS㈜",2471017,16,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",2261750,11,"-","-",2261750,11,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",209267,5,"-","-",4267,3,"-","-",205000,2,"-","-"]
["","지역난방공사",2284570,38,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",2220162,17,"-","-",145000,3,2075162,14,"-","-","-","-",23968,18,"-","-",6468,15,"-","-",17500,3,40440,3]
["","고성그린파워㈜",2086638,4,"-","-",2080000,2,2080000,2,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",6638,2,5000,1,1638,1,"-","-","-","-","-","-"]
["","씨지앤",1980900,16,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",1855500,11,465800,5,1389700,6,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",125400,5,"-","-","-","-","-","-",125400,5,"-","-"]
["","동두천드림파워㈜",1718662,9,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",1716800,6,"-","-",1716800,6,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",1862,3,"-","-",1862,3,"-","-","-","-","-","-"]
["","파주에너지서비스",1715000,7,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",1695200,6,"-","-",1695200,6,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",19800,1,"-","-","-","-","-","-",19800,1,"-","-"]
["","포천파워㈜",1450664,7,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",1450000,6,"-","-",1450000,6,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",664,1,"-","-",664,1,"-","-","-","-","-","-"]
["","GS 파워㈜",1440837,17,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",1413380,8,"-","-","-","-",1413380,8,"-","-","-","-",27457,9,1030,2,4017,4,7050,1,15360,2,"-","-"]
["","수자원공사",1377488,124,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",1377488,124,1094657,78,20831,42,8000,3,254000,1,"-","-"]
["","㈜GS동해전력",1199973,5,"-","-",1190000,2,1190000,2,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",9973,3,4872,1,5101,2,"-","-","-","-","-","-"]
["","강릉에코파워(주)",1040000,1,"-","-",1040000,1,1040000,1,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["","기타",32706930,114983,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",4736366,23,"-","-",4736366,23,"-","-","-","-","-","-",4755191,52,1259224,16,26300,1,3381667,34,88000,1,"-","-",22916418,114846,55313,94,20263485,114516,1474903,92,1122717,144,298955,62]
["도서","소계",1899096,2001,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",479979,10,146245,3,333734,7,136810,213,40000,1,96810,212,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",1263106,1777,1216,6,569742,1730,294699,30,397449,11,19200,1]
["","한국전력㈜",96810,212,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",96810,212,"-","-",96810,212,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["","한수원㈜",14081,18,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",14081,18,"-","-",14081,18,"-","-","-","-","-","-"]
["","중부발전㈜",484081,14,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",228734,4,"-","-",228734,4,40000,1,40000,1,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",215347,9,"-","-",4347,5,21000,1,190000,3,"-","-"]
["","남부발전㈜",498502,23,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",251245,6,146245,3,105000,3,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",247257,17,60,1,7697,10,39500,4,200000,2,"-","-"]
["","기타",805622,1734,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",786422,1733,1156,5,543617,1697,234199,25,7449,6,19200,1]
[]
[]
["○ 단위","kW, 대"]
["○ 주석"]
["설비형식별 > 기타","IGCC 포함"]
["설비형식별 > 경유","보일러등유는 경유에 포함"]
["설비형식별 > 기타","* 가스압, 여열회수, 폐열활용, 부생가스, 폐기물소각 등"]
["","* 폐기물에너지(부생가스, 폐기물소각)를 「신에너지 및 재생에너지 개발 이용 보급 촉진법(‘19.10)」개정에 따라 '19년도부터 신재생에너지에서 기타로 분류 변경"]
["설비형식별 > 태양광","태양광은 개소기준 1대로 산정(2009~2010)"]
["계통별 > 한국전력㈜","한국전력(주)은 판매사업자로서 정회원이고, 발전사업자로는 비회원임"]

{"sheet":"Ⅰ-2-다. 발전기별","index":4,"n_rows":313,"n_cols":8,"rows_kept":313,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,5,0,7],[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,1,3],[0,4,1,4]]}
["발전기별(1)","발전기별(2)","발전기별(3)","발전기별(4)","발전기별(5)","2022","2022","2022"]
["발전기별(1)","발전기별(2)","발전기별(3)","발전기별(4)","발전기별(5)","단위용량 (kW)","대수 (대)","용량합계 (kW)"]
["총계","합계","소계","소계","소계","-",513,100768320]
["","본계통","소계","소계","소계","-",290,100151531]
["","도서","소계","소계","소계","-",223,616789]
["기력","합계","소계","소계","소계","-",62,38268658]
["","","유연탄","소계","소계","-",56,36468658]
["","","무연탄","소계","소계","-",2,400000]
["","","LNG","소계","소계","-",4,1400000]
["","본계통","소계","소계","소계","-",62,38268658]
["","","LNG","소계","소계","-",4,1400000]
["","","","평택발전소","소계",350000,4,1400000]
["","","무연탄","소계","소계","-",2,400000]
["","","","동해발전소","소계",200000,2,400000]
["","","유연탄","소계","소계","-",56,36468658]
["","","","삼천포발전소(1)","소계",560000,2,1120000]
["","","","삼천포발전소(2)","소계",500000,2,1000000]
["","","","보령발전소(1)","소계",500000,5,2500000]
["","","","보령발전소(2)","소계",550000,1,550000]
["","","","태안발전소(1)","소계",500000,8,4000000]
["","","","태안발전소(2)","소계",1050000,1,1050000]
["","","","태안발전소(3)","소계",1050000,1,1050000]
["","","","하동발전소","소계",500000,8,4000000]
["","","","당진발전소(1)","소계",500000,8,4000000]
["","","","당진발전소(2)","소계",1020000,2,2040000]
["","","","영흥발전소(1)","소계",800000,2,1600000]
["","","","영흥발전소(2)","소계",870000,2,1740000]
["","","","영흥발전소(3)","소계",870000,2,1740000]
["","","","여수발전소(1)","소계",328600,1,328600]
["","","","여수발전소(2)","소계",340000,1,340000]
["","","","삼척그린발전소(1)","소계",1022000,1,1022000]
["","","","삼척그린발전소(2)","소계",1022000,1,1022000]
["","","","북평","소계",595000,2,1190000]
["","","","신보령(1)","소계",1019029,1,1019029]
["","","","신보령(2)","소계",1019029,1,1019029]
["","","","고성(1)","소계",1040000,2,2080000]
["","","","신서천(1)","소계",1018000,1,1018000]
["","","","강릉안인발전소(1)","소계",1040000,1,1040000]
["복합화력","합계","소계","소계","소계","-",197,33012852]
["","","LNG","소계","소계","-",189,32400807]
["","","경유","소계","소계","-",8,612045]
["","본계통","소계","소계","소계","-",187,32532873]
["","","LNG","소계","소계","-",182,32067073]
["","","","발전자회사","소계","-",104,15641257]
["","","","","서인천발전소GT",150000,8,1200000]
["","","","","서인천발전소ST",75000,8,600000]
["","","","","신인천발전소GT",150000,8,1200000]
["","","","","신인천발전소ST",150000,4,600000]
["","","","","분당발전소GT",77758,8,622064]
["","","","","분당발전소ST1",185000,1,185000]
["","","","","분당발전소ST2",115000,1,115000]
["","","","","일산발전소GT",100000,6,600000]
["","","","","일산발전소ST1",200000,1,200000]
["","","","","일산발전소ST2",100000,1,100000]
["","","","","평택발전소GT(2)",286300,2,572600]
["","","","","평택발전소ST(2)",295900,1,295900]
["","","","","보령발전소GT",150000,6,900000]
["","","","","보령발전소ST",150000,3,450000]
["","","","","울산발전소GT(1)",100000,2,200000]
["","","","","울산발전소GT(2)",150000,4,600000]
["","","","","울산발전소ST(1)",100000,1,100000]
["","","","","울산발전소ST(2)",150000,2,300000]
["","","","","울산발전소GT",286600,2,573200]
["","","","","울산발전소ST",298700,1,298700]
["","","","","부산발전소GT",150000,8,1200000]
["","","","","부산발전소ST",150000,4,600000]
["","","","","인천발전소GT",160729,2,321458]
["","","","","인천발전소ST",182081,1,182081]
["","","","","인천발전소GT(2)",163979,2,327958]
["","","","","인천발전소ST(2)",180950,1,180950]
["","","","","인천발전소GT(3)",150000,2,300000]
["","","","","인천발전소ST(3)",150000,1,150000]
["","","","","군산발전소GT",233300,2,466600]
["","","","","군산발전소ST",251800,1,251800]
["","","","","영월발전소GT",183000,3,549000]
["","","","","영월발전소ST",299000,1,299000]
["","","","","안동발전소GT",234500,1,234500]
["","","","","안동발전소ST",127100,1,127100]
["","","","","서울복합GT",241298,2,482596]
["","","","","서울복합ST",127875,2,255750]
["","","","타사","소계","-",78,16425816]
["","","","","포스코파워발전소GT(1)",100000,6,600000]
["","","","","포스코파워발전소ST(1)",150000,2,300000]
["","","","","포스코파워발전소GT(2)",183200,4,732800]
["","","","","포스코파워발전소ST(2)",208200,2,416400]
["","","","","포스코파워발전소GT(3)",242700,3,728100]
["","","","","포스코파워발전소ST(3)",132900,3,398700]
["","","","","당진발전소GT(1)",160960,2,321920]
["","","","","당진발전소ST(1)",178830,1,178830]
["","","","","당진발전소GT(2)",174500,2,349000]
["","","","","당진발전소ST(2)",184000,1,184000]
["","","","","당진발전소GT(3)",250000,1,250000]
["","","","","당진발전소ST(3)",132000,1,132000]
["","","","","당진발전소GT(4)",269800,2,539600]
["","","","","당진발전소ST(4)",306400,1,306400]
["","","","","율촌발전소GT(1)",163800,2,327600]
["","","","","율촌발전소ST(1)",197900,1,197900]
["","","","","율촌발전소GT(2)",285800,2,571600]
["","","","","율촌발전소ST(2)",292600,1,292600]
["","","","","광양발전소GT",153100,4,612400]
["","","","","광양발전소ST",188400,2,376800]
["","","","","포천파워 포천GT",240500,4,962000]
["","","","","포천파워 포천ST",244000,2,488000]
["","","","","에스파워 안산GT",242900,2,485800]
["","","","","에스파워 안산ST",265400,1,265400]
["","","","","오성발전소GT",165680,3,497040]
["","","","","오성발전소ST",272790,1,272790]
["","","","","동두천드림GT",286300,4,1145200]
["","","","","동두천드림ST",285800,2,571600]
["","","","","파주문산발전소GT(1)",275500,2,551000]
["","","","","파주문산발전소ST(1)",296600,1,296600]
["","","","","파주문산발전소GT(2)",275500,2,551000]
["","","","","파주문산발전소ST(2)",296600,1,296600]
["","","","","포천천연발전소GT",287700,2,575400]
["","","","","포천천연발전소ST",298800,1,298800]
["","","","","부산정관에너지GT",26650,1,26650]
["","","","","부산정관에너지ST",19186,1,19186]
["","","","","영남파워발전소GT",292000,1,292000]
["","","","","영남파워발전소ST",150800,1,150800]
["","","","","신평택발전소GT",290200,2,580400]
["","","","","신평택발전소ST",282900,1,282900]
["","","경유","소계","소계","-",5,465800]
["","","","대산발전소GT","소계",93700,4,374800]
["","","","대산발전소ST","소계",91000,1,91000]
["","도서","소계","소계","소계","-",10,479979]
["","","경유","소계","소계","-",3,146245]
["","","","남제주복합GT","소계",48514,2,97028]
["","","","남제주복합ST","소계",49217,1,49217]
["","","LNG","소계","소계","-",7,333734]
["","","","한림발전소GT","소계",35000,2,70000]
["","","","한림발전소ST","소계",35000,1,35000]
["","","","제주복합GT(1)","소계",71893,1,71893]
["","","","제주복합ST(1)","소계",42474,1,42474]
["","","","제주복합GT(2)","소계",71893,1,71893]
["","","","제주복합ST(2)","소계",42474,1,42474]
["내연력","합계","소계","소계","소계","-",213,136810]
["","","중유","소계","소계","-",1,40000]
["","","경유","소계","소계","-",212,96810]
["","도서","소계","소계","소계","-",213,136810]
["","","중유","소계","소계","-",1,40000]
["","","","제주내연","소계",40000,1,40000]
["","","경유","소계","소계","-",212,96810]
["","","","울릉도발전소DG(3)","소계",1000,2,2000]
["","","","울릉도발전소DG(4)","소계",1500,2,3000]
["","","","울릉도발전소DG(5)","소계",1500,1,1500]
["","","","울릉도발전소DG(6)","소계",3000,2,6000]
["","","","울릉도발전소DG(7)","소계",3000,2,6000]
["","","","조도발전소DG(1)","소계",500,2,1000]
["","","","조도발전소DG(2)","소계",800,2,1600]
["","","","조도발전소DG(3)","소계",800,1,800]
["","","","흑산도발전소DG(2)","소계",500,1,500]
["","","","흑산도발전소DG(3)","소계",750,2,1500]
["","","","흑산도발전소DG(4)","소계",1000,2,2000]
["","","","추자도발전소DG(1)","소계",500,3,1500]
["","","","추자도발전소DG(2)","소계",1000,2,2000]
["","","","추자도발전소DG(3)","소계",1000,2,2000]
["","","","거문도발전소DG(1)","소계",1000,1,1000]
["","","","거문도발전소DG(2)","소계",1000,1,1000]
["","","","거문도발전소DG(3)","소계",500,1,500]
["","","","거문도발전소DG(4)","소계",1000,2,2000]
["","","","덕적도발전소DG(1)","소계",300,3,900]
["","","","덕적도발전소DG(2)","소계",500,1,500]
["","","","덕적도발전소DG(3)","소계",500,1,500]
["","","","덕적도발전소DG(4)","소계",500,2,1000]
["","","","위도발전소DG(1)","소계",450,3,1350]
["","","","위도발전소DG(2)","소계",500,1,500]
["","","","위도발전소DG(3)","소계",1000,1,1000]
["","","","백령도발전소DG(1)","소계",1500,3,4500]
["","","","백령도발전소DG(2)","소계",1500,1,1500]
["","","","백령도발전소DG(3)","소계",1500,2,3000]
["","","","백령도발전소DG(4)","소계",3000,2,6000]
["","","","대청도발전소DG(1)","소계",450,1,450]
["","","","대청도발전소DG(2)","소계",500,1,500]
["","","","대청도발전소DG(3)","소계",1300,2,2600]
["","","","소청도발전소DG(1)","소계",800,3,2400]
["","","","연평도발전소DG(1)","소계",1000,2,2000]
["","","","연평도발전소DG(2)","소계",1900,3,5700]
["","","","자월도발전소DG(1)","소계",150,1,150]
["","","","자월도발전소DG(2)","소계",500,3,1500]
["","","","홍도발전소DG(1)","소계",250,1,250]
["","","","홍도발전소DG(2)","소계",500,1,500]
["","","","홍도발전소DG(3)","소계",800,2,1600]
["","","","비양도발전소DG","소계",80,3,240]
["","","","덕우도발전소DG(1)","소계",80,3,240]
["","","","덕우도발전소DG(2)","소계",150,1,150]
["","","","여서도발전소DG","소계",80,3,240]
["","","","가파도발전소DG","소계",150,3,450]
["","","","비안도발전소DG(1)","소계",150,2,300]
["","","","비안도발전소DG(2)","소계",150,1,150]
["","","","연도발전소DG","소계",200,2,400]
["","","","연도발전소DG(2)","소계",200,1,200]
["","","","어청도발전소DG(1)","소계",150,1,150]
["","","","어청도발전소DG(2)","소계",300,2,600]
["","","","어청도발전소DG(3)","소계",500,1,500]
["","","","개야도발전소DG(1)","소계",250,2,500]
["","","","개야도발전소DG(2)","소계",500,2,1000]
["","","","외연도발전소DG(1)","소계",150,3,450]
["","","","외연도발전소DG(2)","소계",300,1,300]
["","","","삽시도발전소DG(1)","소계",500,2,1000]
["","","","삽시도발전소DG(2)","소계",300,2,600]
["","","","승봉도발전소DG(1)","소계",150,3,450]
["","","","승봉도발전소DG(2)","소계",500,3,1500]
["","","","풍도발전소DG","소계",150,3,450]
["","","","가의도발전소DG","소계",80,3,240]
["","","","가거도발전소DG(1)","소계",500,1,500]
["","","","가거도발전소DG(2)","소계",500,2,1000]
["","","","가거도발전소DG(3)","소계",300,1,300]
["","","","여자도발전소DG","소계",150,3,450]
["","","","추도발전소DG","소계",80,1,80]
["","","","추도발전소DG(2)","소계",100,2,200]
["","","","매몰도발전소DG","소계",150,3,450]
["","","","어의도발전소DG","소계",80,1,80]
["","","","어의도발전소DG(2)","소계",40,2,80]
["","","","수우도발전소DG","소계",80,1,80]
["","","","수우도발전소DG(2)","소계",40,2,80]
["","","","장고도발전소DG","소계",150,3,450]
["","","","고대도발전소DG(1)","소계",100,1,100]
["","","","고대도발전소DG(2)","소계",150,2,300]
["","","","문갑도발전소DG","소계",80,3,240]
["","","","성남도발전소DG","소계",80,1,80]
["","","","성남도발전소DG(2)","소계",40,2,80]
["","","","독거도발전소DG","소계",80,1,80]
["","","","독거도발전소DG(2)","소계",40,2,80]
["","","","호도발전소DG","소계",200,3,600]
["","","","녹도발전소DG","소계",80,2,160]
["","","","녹도발전소DG(2)","소계",100,1,100]
["","","","낙월도발전소DG","소계",250,3,750]
["","","","송이도발전소DG","소계",100,2,200]
["","","","송이도발전소DG(2)","소계",100,1,100]
["","","","구자도발전소DG","소계",80,3,240]
["","","","슬도발전소DG","소계",80,3,240]
["","","","시산도발전소DG","소계",250,3,750]
["","","","득량도발전소DG","소계",100,3,300]
["","","","어룡도발전소DG","소계",80,3,240]
["","","","상화도발전소DG","소계",80,3,240]
["","","","손죽도발전소DG","소계",100,3,300]
["","","","울도발전소DG","소계",80,3,240]
["","","","초도발전소DG","소계",250,3,750]
["","","","평도발전소DG","소계",80,3,240]
["","","","화도발전소DG","소계",80,3,240]
["","","","왕등도발전소DG","소계",80,3,240]
["","","","소연평도발전소DG(1)","소계",100,1,100]
["","","","소연평도발전소DG(2)","소계",250,2,500]
["","","","외도발전소DG(1)","소계",80,2,160]
["","","","외도발전소DG(2)","소계",60,1,60]
["","","","영산도발전소DG","소계",80,3,240]
["","","","마라도발전소DG(1)","소계",300,1,300]
["","","","마라도발전소DG(2)","소계",200,2,400]
["원자력","합계","소계","소계","소계","-",25,24650000]
["","본계통","소계","소계","소계","-",25,24650000]
["","","고리발전소(2)","소계","소계",650000,1,650000]
["","","고리발전소(3)","소계","소계",950000,1,950000]
["","","고리발전소(4)","소계","소계",950000,1,950000]
["","","신고리발전소(1)","소계","소계",1000000,1,1000000]
["","","신고리발전소(2)","소계","소계",1000000,1,1000000]
["","","신고리발전소(3)","소계","소계",1400000,1,1400000]
["","","신고리발전소(4)","소계","소계",1400000,1,1400000]
["","","월성발전소(2)","소계","소계",700000,1,700000]
["","","월성발전소(3)","소계","소계",700000,1,700000]
["","","월성발전소(4)","소계","소계",700000,1,700000]
["","","신월성발전소(1)","소계","소계",1000000,1,1000000]
["","","신월성발전소(2)","소계","소계",1000000,1,1000000]
["","","영광발전소(1)","소계","소계",950000,1,950000]
["","","영광발전소(2)","소계","소계",950000,1,950000]
["","","영광발전소(3)","소계","소계",1000000,1,1000000]
["","","영광발전소(4)","소계","소계",1000000,1,1000000]
["","","영광발전소(5)","소계","소계",1000000,1,1000000]
["","","영광발전소(6)","소계","소계",1000000,1,1000000]
["","","울진발전소(1)","소계","소계",950000,1,950000]
["","","울진발전소(2)","소계","소계",950000,1,950000]
["","","울진발전소(3)","소계","소계",1000000,1,1000000]
["","","울진발전소(4)","소계","소계",1000000,1,1000000]
["","","울진발전소(5)","소계","소계",1000000,1,1000000]
["","","울진발전소(6)","소계","소계",1000000,1,1000000]
["","","신한울발전소(1)","소계","소계",1400000,1,1400000]
["양수","합계","소계","소계","소계","-",16,4700000]
["","본계통","소계","소계","소계","-",16,4700000]
["","","청평양수발전소","소계","소계",200000,2,400000]
["","","삼랑진양수발전소","소계","소계",300000,2,600000]
["","","무주양수발전소","소계","소계",300000,2,600000]
["","","산청양수발전소","소계","소계",350000,2,700000]
["","","양양양수발전소","소계","소계",250000,4,1000000]
["","","청송양수발전소","소계","소계",300000,2,600000]
["","","예천양수발전소","소계","소계",400000,2,800000]
[]
[]
["○ 단위","kW, 대"]
["○ 주석"]
["통계표","* 총계는 원자력, 기력, 복합화력, 내연력, 양수 합계(사업용 총 설비용량은 집단,신재생, 기타 제외)"]
["",""]
["","* 호남화력#1,2: 1972년 중유발전소(300천kWx2)로 준공, 1978년 12월 성능감소(280천kWx2)- 1985년 3월 연료전환(유연탄), 1998년 12월 성능감소(250천kWx2)로 변경"]
["","* 여수화력#2: 1977년 증유발전소(300천kW)로 준공, 터빈 성능개선공사 (2003.4.1~2004.3.21)후 용량증가(328.6천kW), 보일러 성능개선공사(2009.3~2011.9), 2011년9월 전기설비 사용전검사 -2011.09.29 연료전환(유류→유연탄)"]
["","* 제주 GT : 舊, 북제주 GT로 1989년, 1991년은 울산에서 1994년은 부평에서 이설되었음"]
["","* 2003년 이후 도서내연 설비는 지자체에서 한전(주)로 설비를 이전중임"]
["","* 한석소수력은 舊단양소수력(350x6: 2,100)설비에서 증설된 설비임(2004. 6.26)(2007)"]
["","* 안양복합, 부천복합 분류변경(복합화력→집단에너지)(2018)"]
["","* 남제주, 제주화력 : 연료전환으로 기력(중유)에서 신재생(바이오 중유)으로 분류 변경(‘19년)"]
["","* 영동화력#2 : 기력(무연탄)에서 신재생(바이오(우드펠릿))으로 분류변경(‘20년)"]
["발전기별 > 평택발전소","중유->LNG로 연료전환('20.1.)"]
["발전기별 > 평택발전소","중유->LNG로 연료전환('20.1.)"]
["발전기별 > 보령발전소(2)","보령화력 1~8호기 중 3호기 설비용량 500,000kW에서 550,000kW로 변경('20년)"]
["발전기별 > 한림발전소GT","경유->LNG로 연료원 변경('19.12)"]
["발전기별 > 한림발전소ST","경유->LNG로 연료원 변경('19.12)"]
["발전기별 > 제주복합GT(1)","제주복합#1 : '18년 경유 임시사용, '19년부터 LNG 사용"]
["발전기별 > 제주복합ST(1)","제주복합#1 : '18년 경유 임시사용, '19년부터 LNG 사용"]
["발전기별 > 제주복합GT(2)","임시사용중이던 경유→LNG로 연료원 변경('20.1.)"]
["발전기별 > 제주복합ST(2)","임시사용중이던 경유→LNG로 연료원 변경('20.1.)"]
["발전기별 > 한림발전소GT","경유->LNG로 연료원 변경('19.12)"]
["발전기별 > 한림발전소ST","경유->LNG로 연료원 변경('19.12)"]
["발전기별 > 제주복합GT(1)","제주복합#1 : '18년 경유 임시사용, '19년부터 LNG 사용"]
["발전기별 > 제주복합ST(1)","제주복합#1 : '18년 경유 임시사용, '19년부터 LNG 사용"]
["발전기별 > 제주복합GT(2)","임시사용중이던 경유→LNG로 연료원 변경('20.1.)"]
["발전기별 > 제주복합ST(2)","임시사용중이던 경유→LNG로 연료원 변경('20.1.)"]

{"sheet":"Ⅰ-2-라.지역별","index":5,"n_rows":25,"n_cols":20,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,0,19]]}
["발전설비별(1)","발전설비별(2)","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022","2022"]
["발전설비별(1)","발전설비별(2)","합계","서울","경기","인천","강원","대전","충북","충남","세종","광주","전북","전남","부산","대구","울산","경북","경남","제주"]
["합계 (kW)","소계",138193,951,20522,14199,9946,189,1825,25852,609,389,6436,14497,6668,640,5453,16973,11237,1809]
["구성비 (%)","소계",100,0.69,14.85,10.27,7.2,0.14000000000000001,1.32,18.71,0.44,0.28000000000000003,4.66,10.49,4.82,0.46,3.95,12.28,8.1300000000000008,1.31]
["원자력 (kW)","소계",24650,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",5900,4550,"-",2800,11400,"-","-"]
["기력 (kW)","소계",38269,"-",1400,5080,4674,"-","-",18246,"-","-","-",669,"-","-","-","-",8200,"-"]
["","유연탄",36469,"-","-",5080,4274,"-","-",18246,"-","-","-",669,"-","-","-","-",8200,"-"]
["","무연탄",400,"-","-","-",400,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["","LNG",1400,"-",1400,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["복합화력 (kW)","소계",33013,738,10811,8238,848,"-","-",4078,"-","-",718,2379,1846,"-",2515,362,"-",480]
["내연력 (kW)","소계",137,"-",0,36,"-","-","-",4,"-","-",7,22,"-","-","-",19,1,47]
["","중유",40,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",40]
["","경유",97,"-",0,36,"-","-","-",4,"-","-",7,22,"-","-","-",19,1,7]
["집단에너지 (kW)","소계",8919,64,5697,338,431,136,58,102,530,115,445,313,19,487,"-",156,26,"-"]
["","유연탄",1259,"-",253,"-","-","-","-","-","-","-",445,313,19,73,"-",156,"-","-"]
["","유류",171,"-",43,"-","-","-",58,"-","-","-","-","-","-",44,"-","-",26,"-"]
["","LNG",196,64,60,24,0,48,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["","LNG 복합",7204,0,5341,314,431,0,0,102,530,115,0,0,0,371,0,0,0,0]
["","기타",88,"-","-","-","-",88,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["양수 (kW)","소계",4700,"-",400,"-",1000,"-","-","-","-","-",600,"-","-","-","-",1400,1300,"-"]
["신재생 (kW)","소계",28137,120,2155,473,2980,53,1714,3413,75,269,4650,5191,219,143,116,3598,1705,1263]
["","일반수력",1582,"-",260,"-",500,"-",502,"-","-","-",57,23,"-","-","-",140,100,"-"]
["","소수력",230,0,16,13,20,"-",17,32,2,2,21,16,0,4,0,40,45,1]
["","신재생(태양광, 풍력, 기타)",26325,120,1879,460,2460,53,1195,3381,73,267,4572,5153,219,139,116,3418,1559,1262]
["기타 (kW)","소계",369,28,58,33,13,"-",53,9,3,4,15,23,34,10,22,39,5,19]

{"sheet":"Ⅱ-1.설비형식별 발전설비구성","index":6,"n_rows":19,"n_cols":4,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,0,3]]}
["설비형식별(1)","설비형식별(2)","2022","2022"]
["설비형식별(1)","설비형식별(2)","용량 (천kW)","발전기대수 (대)"]
["합계","소계",138193,117745]
["원자력","소계",24650,25]
["기력","소계",38269,62]
["","유연탄",36469,56]
["","무연탄",400,2]
["","LNG",1400,4]
["복합화력","소계",33013,197]
["내연력","소계",137,213]
["집단에너지","소계",8919,80]
["양수","소계",4700,16]
["신재생","소계",28137,117085]
["기타","소계",369,67]
[]
["○ 주석"]
["설비형식별 > 신재생","신재생에너지계는 수력을 포함한 바이오, 풍력, 태양광 등을 의미함(2008년 까지는 수력을 신재생에서 제외시켜옴)"]
["설비형식별 > 기타","기타 : 가스압, 폐열활용, 부생가스, 폐기물소각 등"]
["","* 폐기물에너지(부생가스, 폐기물소각)를 「신에너지 및 재생에너지 개발 이용 보급 촉진법(‘19.10)」개정에 따라 ’19년도부터 신재생에너지에서 기타로 분류 변경"]

{"sheet":"Ⅱ-2.연료원별 발전설비구성","index":7,"n_rows":22,"n_cols":5,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["연료원별(1)","연료원별(2)","2020","2021","2022"]
["합계","소계",129191,134020,138193]
["원자력","소계",23250,23250,24650]
["화력","소계",80270,80699,80249]
["","석탄",36853,37338,38128]
["","유류",2247,2160,920]
["","LNG",41170,41201,41201]
["양수","소계",4700,4700,4700]
["신재생","소계",20545,24856,28137]
["기타","소계",426,515,457]
[]
[]
["○ 단위","천kW"]
["○ 주석"]
["통계표","사업용 발전설비 중 집단, 대체, 기타사업자 제외(1,379,515kW)(2003)"]
["","사업용 발전설비 중 집단, 대체, 기타사업자 제외(1,489,405kW)(2004)"]
["","한림복합(105,000kW)은 복합화력이면서 경유를 연료로 사용함(2005)"]
["","집단에너지, 신재생에너지 제외(1,537,122kW)(2005)"]
["",""]
["연료원별 > 신재생","신재생에너지는 수력을 포함한 바이오, 풍력, 태양광 등을 의미함(2008년 까지는 수력을 신재생에서 제외시켜옴)"]
["연료원별 > 기타","기타 : 가스압, 폐열활용, 부생가스, 폐기물소각 등"]
["","* 폐기물에너지(부생가스, 폐기물소각)를 「신에너지 및 재생에너지 개발 이용 보급 촉진법(‘19.10)」개정에 따라 '19년도부터 신재생에너지에서 기타로 분류 변경"]

{"sheet":"Ⅱ-3-(1).사업자별 발전설비구성","index":8,"n_rows":23,"n_cols":8,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,2,0],[0,1,2,1],[0,2,0,7],[1,2,1,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7]]}
["설비형식별(1)","설비형식별(2)","2022","2022","2022","2022","2022","2022"]
["설비형식별(1)","설비형식별(2)","합계","합계","한전및발전자회사","한전및발전자회사","기타발전회사","기타발전회사"]
["설비형식별(1)","설비형식별(2)","용량 (천kW)","발전기대수 (대)","용량 (천kW)","발전기대수 (대)","용량 (천kW)","발전기대수 (대)"]
["합계","소계",138193,117745,82722,759,55471,116986]
["원자력","소계",24650,25,24650,25,0,0]
["기력","소계",38269,62,33959,57,4310,5]
["","유연탄",36469,56,32159,51,4310,5]
["","무연탄",400,2,400,2,0,0]
["","LNG",1400,4,1400,4,0,0]
["복합화력","소계",33013,197,16121,114,16892,83]
["내연력","소계",137,213,137,213,0,0]
["집단에너지","소계",8919,80,530,3,8389,77]
["양수","소계",4700,16,4700,16,0,0]
["신재생","소계",28137,117085,2614,330,25523,116755]
["기타","소계",369,67,10,1,359,66]
[]
[]
["○ 주석"]
["통계표",""]
["",""]
["설비형식별 > 신재생","신재생에너지계는 수력을 포함한 바이오, 풍력, 태양광 등을 의미함(2008년까지는 수력을 신재생에서 제외시켜옴)"]
["설비형식별 > 기타","기타 : 가스압, 폐열활용, 부생가스, 폐기물소각 등"]
["","* 폐기물에너지(부생가스, 폐기물소각)를 「신에너지 및 재생에너지 개발 이용 보급 촉진법(‘19.10)」개정에 따라 '19년도부터 신재생에너지에서 기타로 분류 변경"]

{"sheet":"Ⅱ-3-(2).발전원별 점유율","index":9,"n_rows":11,"n_cols":3,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,1,0],[0,1,0,2]]}
["발전원별(1)","2022","2022"]
["발전원별(1)","한전및발전자회사","기타발전회사"]
["합계",59.9,40.1]
["원자력",100,0]
["화력(집단포함)",63.2,36.799999999999997]
["양수",100,0]
["신재생",9.3000000000000007,90.7]
["기타",2.2000000000000002,97.8]
[]
[]
["○ 단위","%"]

{"sheet":"Ⅲ-2.발전원별 증감추이","index":10,"n_rows":16,"n_cols":5,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["발전원별(1)","발전원별(2)","2020","2021","2022"]
["합계","소계",129191273,134019775,138193367]
["양수 및 수력","소계",6505768,6541335,6512423]
["기력","유연탄",34950658,35428658,36468658]
["","무연탄",400000,400000,400000]
["","중유",1200000,1200000,0]
["","LNG",1400000,1400000,1400000]
["내연력 및 복합화력","소계",33188532,33189662,33149662]
["원자력","소계",23250000,23250000,24650000]
["집단에너지, 신재생, 기타","소계",28296315,32610120,35612623]
[]
[]
["○ 단위","kW"]
["○ 주석"]
["통계표","연도별 추이 비교를 위해 일반수력, 소수력을 신재생에서 제외, 양수수력과 함께 총량 별도 표기"]
["","연도별 추이 비교를 위해 '내연력 및 복합화력'의 합계, '집단에너지 및 신재생, 기타'의 합계로 표기"]

{"sheet":"Ⅲ-3-가.양수및수력 증감추이","index":11,"n_rows":240,"n_cols":5,"rows_kept":240,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["발전소별(1)","발전소별(2)","2020","2021","2022"]
["합계","소계",6505768,6541335,6512423]
["양수","소계",4700000,4700000,4700000]
["","청평양수",400000,400000,400000]
["","삼랑진양수",600000,600000,600000]
["","무주양수",600000,600000,600000]
["","산청양수",700000,700000,700000]
["","양양양수",1000000,1000000,1000000]
["","청송양수",600000,600000,600000]
["","예천양수",800000,800000,800000]
["일반수력","소계",1581980,1604980,1581980]
["","화천",108000,108000,108000]
["","춘천",62280,62280,62280]
["","의암",48000,48000,48000]
["","청평",140100,140100,140100]
["","팔당",120000,120000,120000]
["","칠보",35000,35000,35000]
["","강릉",82000,82000,82000]
["","충주",412000,412000,412000]
["","소양강",200000,200000,200000]
["","안동",90000,90000,90000]
["","대청",90000,90000,90000]
["","합천",100000,100000,100000]
["","주암",22500,22500,22500]
["","임하",50000,50000,50000]
["","남강","-","-","-"]
["","용담",22100,22100,22100]
["","충주3","-",5000,"-"]
["","남강(2)","-",18000,"-"]
["소수력","소계",223788,236355,230443]
["","보성강",4500,4500,4500]
["","괴산",2600,2600,2600]
["","강림",450,450,450]
["","추산",700,"-","-"]
["","양양양수소수력",1400,1400,1400]
["","무주양수소수력",400,400,400]
["","산청양수소수력",995,995,995]
["","산청양수소수력#1","-","-","-"]
["","산천양수소수력#2","-","-","-"]
["","삼천포해양",6000,5000,5000]
["","보령화력소수력#2",2500,2500,2500]
["","태안",2200,7200,7200]
["","영흥해양",3000,3000,3000]
["","영천",1000,1000,1000]
["","밀양",1300,1300,1300]
["","광천",450,450,450]
["","반변",1060,1060,1060]
["","보령",701,701,701]
["","부안",193,193,193]
["","용담",6230,6230,6230]
["","운문",360,360,360]
["","횡성",1000,1000,1000]
["","성남",340,340,340]
["","장흥",800,800,800]
["","안동",1500,1500,1500]
["","당진",4998,4998,"-"]
["","서리보",1500,1500,1500]
["","탑정",320,320,320]
["","행원",60,60,60]
["","경천#2",2100,2100,2100]
["","대곡",300,300,300]
["","합천","-","-","-"]
["","달방",170,170,170]
["","주암",1000,1000,1000]
["","대청댐",800,800,800]
["","성남제2",360,360,360]
["","영월","-","-","-"]
["","덕송","-","-","-"]
["","정선",1920,1920,1920]
["","대아(순천시)",3000,3000,"-"]
["","경천",800,800,800]
["","포천","-","-","-"]
["","임기",1200,1200,1200]
["","성주",1800,1800,1800]
["","정읍",2000,2000,"-"]
["","방우리",2120,2120,2200]
["","소천",2400,2400,2400]
["","봉화",2100,2100,2100]
["","금강",1350,1350,1350]
["","한석",2214,2214,"-"]
["","산내",820,1640,820]
["","동화",1000,1000,1000]
["","천상","-","-","-"]
["","장성","-","-",1392]
["","하동호",825,825,825]
["","담양",1274,1274,1274]
["","백곡",430,430,430]
["","원정수",600,600,600]
["","고문",1500,1500,1500]
["","홍익동진",850,850,"-"]
["","율현",560,560,560]
["","경천지구",440,440,440]
["","울돌목조류","-","-","-"]
["","보성",1100,1100,1100]
["","보령화력소수력#1",5000,5000,5000]
["","고산",560,560,560]
["","군위",500,500,500]
["","농어촌공사",490,"-",490]
["","횡성댐2",300,300,300]
["","극동",1500,1500,1500]
["","세종보",2310,2310,2310]
["","삿갓보",400,400,400]
["","용림",600,600,600]
["","원통보",200,200,200]
["","판교",200,200,200]
["","영흥해양#2",4599,4599,4599]
["","강정고령보",3000,3000,3000]
["","강천보",4950,4950,4950]
["","구미보",3000,3000,3000]
["","공주보",3000,3000,3000]
["","물야",410,410,410]
["","백제보",2640,2640,2640]
["","솔향강릉",340,340,340]
["","승촌보",800,800,800]
["","예천양수",900,1800,1800]
["","이포보",3000,3000,3000]
["","죽산보",1220,1220,1220]
["","토평",45,45,45]
["","궁평",180,180,180]
["","낙단보",3000,3000,3000]
["","달성보",2856,2856,2856]
["","동상",590,590,590]
["","상주보",3000,3000,3000]
["","여주보",4950,4950,4950]
["","예당",480,480,480]
["","오봉지구",530,530,530]
["","주암역조정지댐",55,55,55]
["","칠곡보",3000,3000,3000]
["","함안보",5000,5000,5000]
["","합천·창녕보",5000,5000,5000]
["","자인정수",65,65,65]
["","광주호",240,240,240]
["","안계",990,990,990]
["","극동제2",750,750,750]
["","KC하이드로",400,400,800]
["","정우#2",75,75,75]
["","장성호",1392,1392,"-"]
["","개취보",420,420,420]
["","부항댐",600,600,600]
["","리오에너지",10,10,10]
["","회동댐",0,0,0]
["","노량진",300,300,300]
["","가북",650,650,650]
["","금계",280,280,280]
["","낙덕",60,60,60]
["","백운제#1",160,160,160]
["","구만#1",170,170,170]
["","덕남정수장",270,270,270]
["","영흥해양#3",5000,5000,5000]
["","고수",99,99,99]
["","죽전",190,190,190]
["","당진화력2",3200,3200,"-"]
["","서포",350,350,350]
["","성덕댐",230,230,230]
["","운서보",400,400,400]
["","남강",18000,18000,"-"]
["","소전",45,45,75]
["","용담고산",0,0,0]
["","북창보",430,430,430]
["","잠곡",465,465,465]
["","희광에너지",98,98,98]
["","동화1#1",600,"-","-"]
["","동화#1","-",600,600]
["","구이",360,360,360]
["","불갑호",600,600,600]
["","동화정수장",120,120,120]
["","케이디이","-","-","-"]
["","유량몰이부산","-","-","-"]
["","오태",189,189,189]
["","문경당포",220,220,220]
["","유량몰이서울서남",0,"-","-"]
["","솔라유니캐트","-","-","-"]
["","자연에너지",35,35,35]
["","단산",250,250,250]
["","북평해양",5000,4872,4872]
["","맹동",360,360,360]
["","보청",350,350,350]
["","용연정수장",760,760,760]
["","용담고산#1",800,800,800]
["","섬진강댐",1650,1650,1650]
["","영주",5000,5000,5000]
["","창녕","-","-","-"]
["","주월",50,50,50]
["","신보령",5000,5000,5000]
["","목동탄소제로마을",99,99,99]
["","일산정수장",250,250,250]
["","유량몰이서울중랑",16,16,16]
["","삼척그린파워해양",2750,2750,2750]
["","묘곡지구",250,250,250]
["","대청댐2",900,900,900]
["","금광",360,360,360]
["","합천2",1800,1800,1800]
["","양구동면정수장",180,180,180]
["","대산",19,19,19]
["","도원",180,180,180]
["","예천양수미니",25,25,25]
["","비룡",600,600,600]
["","소향",3000,3000,3000]
["","하이드로에너지",9,9,9]
["","신손항",150,150,150]
["","대아(해남군)",15,15,15]
["","단양수중보",2400,2400,2400]
["","별빛1호",99,"-","-"]
["","별빛","-",324,609]
["","대정1",50,50,50]
["","애플에너지",2800,2800,2800]
["","보현산댐",170,170,170]
["","유량몰이 대구영천",10,"-","-"]
["","의신1호",40,40,40]
["","의신2호",40,40,40]
["","남사배수지",54,54,54]
["","어승생",287,287,287]
["","영풍",30,30,"-"]
["","양양양수신소수력",150,150,150]
["","읍애",177,177,177]
["","신서천화력","-",2586,2586]
["","고성","-",5000,5000]
["","상율목","-",80,80]
["","한국해양소수력","-",175,"-"]
["","한일종합기계","-",100,100]
["","아진수산","-",9,9]
["","충주3","-","-",5000]
["","남강(2)","-","-",18000]
["","아진2호","-","-",13]
["","MD신지1호","-","-",13]
["","정우","-","-",2000]
["","단양","-","-",2214]
["","동진","-","-",850]
[]
["○ 단위","kW"]
["○ 주석"]
["통계표","연도별 추이 비교를 위해 일반수력, 소수력을 신재생에서 제외하고 양수수력과 함께 총량 별도 표기"]
["",""]
["발전소별 > 춘천","춘천수력 : 설비용량변경('09.6. 2,340kW 증가) '11년 통계부터 반영"]
["발전소별 > 칠보","(구)섬진강수력"]
["발전소별 > 강림","(구) 안흥소수력"]
["발전소별 > 용담","용담소수력#3 신설로 용량증가('20.4)"]
["발전소별 > 울돌목조류","소수력→해양에너지로 분류하여 신재생(기타)에 포함"]
["발전소별 > 보성","대한보령에서 보성소수력으로 명칭정정"]
["발전소별 > 애플에너지","(구)삼한에너지"]

{"sheet":"Ⅲ-3-나.기력 증감추이","index":12,"n_rows":46,"n_cols":4,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["발전소별(1)","2020","2021","2022"]
["합계",37950658,38428658,38268658]
["서울","-","-","-"]
["인천","-","-","-"]
["영남","-","-","-"]
["울산",1200000,1200000,"-"]
["호남",500000,"-","-"]
["영동","-","-","-"]
["여수",668600,668600,668600]
["평택",1400000,1400000,1400000]
["남제주","-","-","-"]
["서천","-","-","-"]
["삼천포",3240000,2120000,2120000]
["보령",4050000,3050000,3050000]
["태안",6100000,6100000,6100000]
["하동",4000000,4000000,4000000]
["동해",400000,400000,400000]
["당진",6040000,6040000,6040000]
["영흥",5080000,5080000,5080000]
["제주1","-","-","-"]
["삼척그린파워",2044000,2044000,2044000]
["북평",1190000,1190000,1190000]
["신보령",2038058,2038058,2038058]
["고성","-",2080000,2080000]
["신서천","-",1018000,1018000]
["강릉안인","-","-",1040000]
[]
[]
["○ 단위","kW"]
["○ 주석"]
["통계표","남제주 #1,2호기(10,000ⅹ2)는 폐지되고, #3,4호기 200,000kW가 준공되었음"]
["",""]
["","호남화력#1,2는 1972년 중유발전소(300천kW×2)로 준공, 1978년 12월 용량감소(280천kW×2), 1985년 3월 연료전환(유연탄), 1998년 12월 성능감소(250천kW×2)로 변경"]
["",""]
["","여수화력#2 : 1977년 중유발전소(300천kW)로 준공, 2004년 3월 성능개선공사후 용량증가(328.6천kW)"]
["",""]
["","영남화력 #1,2는 2003년 오리멀전 연료전환 공사"]
["",""]
["","여수화력 #2 (300천kW)는 미쯔비시. 한화건설 컨소시엄으로 성능개선공사 2003.4.1~2004.3.21)및 2011.11일부로 발전원변경(유류→석탄)"]
["",""]
["","남제주, 제주1 기력에서 신재생으로 분류변경(2019)"]
["",""]
["","영동#2 : 기력(무연탄)에서 신재생(바이오)으로 분류 변경(`20)"]
["",""]
["","보령: 설비용량 변경(`20)"]
["발전소별 > 제주1","舊 북제주화력"]

{"sheet":"Ⅲ-3-다.내연력및복합화력 증감추이","index":13,"n_rows":99,"n_cols":5,"rows_kept":99,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["발전소별(1)","발전소별(2)","2020","2021","2022"]
["합계","소계",33188532,33189662,33149662]
["도서","소계",655659,656789,"-"]
["","제주내연",80000,80000,40000]
["","제주GT","-","-",0]
["","울릉도",18500,18500,18500]
["","조도",3400,3400,3400]
["","흑산도",4000,4000,4000]
["","추자도",5500,5500,5500]
["","남제주","-","-","-"]
["","거문도",4500,4500,4500]
["","덕적도",2900,2900,2900]
["","위도",2850,2850,2850]
["","한림복합",105000,105000,105000]
["","백령도",15000,15000,15000]
["","대청도",3550,3550,3550]
["","소청도",2400,2400,2400]
["","연평도",7700,7700,7700]
["","자월도",1650,1650,1650]
["","홍도",2350,2350,2350]
["","비양도",240,240,240]
["","덕우도",390,390,390]
["","여서도",240,240,240]
["","가파도",450,450,450]
["","신시도","-","-","-"]
["","비안도",450,450,450]
["","연도",260,600,600]
["","어청도",1250,1250,1250]
["","장자도","-","-","-"]
["","개야도",1500,1500,1500]
["","외연도",750,750,750]
["","삽시도",1600,1600,1600]
["","대모도","-","-","-"]
["","승봉도",1950,1950,1950]
["","풍도",450,450,450]
["","가의도",240,240,240]
["","가거도",1050,1800,1800]
["","여자도",450,450,450]
["","추도",240,280,280]
["","매물도",450,450,450]
["","어의도",160,160,160]
["","수우도",160,160,160]
["","장고도",450,450,450]
["","고대도",400,400,400]
["","문갑도",240,240,240]
["","성남도",160,160,"-"]
["","독거도",160,160,"-"]
["","호도",600,600,"-"]
["","녹도",260,260,"-"]
["","낙월도",750,750,"-"]
["","송이도",300,300,"-"]
["","구자도",240,240,"-"]
["","슬도",240,240,"-"]
["","시산도",750,750,"-"]
["","득량도",300,300,"-"]
["","어룡도",240,240,"-"]
["","상화도",240,240,"-"]
["","손죽도",300,300,"-"]
["","왕등도",240,240,"-"]
["","울도",240,240,"-"]
["","초도",750,750,"-"]
["","평도",240,240,"-"]
["","화도",240,240,"-"]
["","소연평도",600,600,"-"]
["","외도",220,220,"-"]
["","영산도",240,240,"-"]
["","마라도",700,700,"-"]
["","제주복합",228734,228734,"-"]
["","남제주복합",146245,146245,"-"]
["계통","소계",32532873,32532873,"-"]
["","울산복합",2071900,2071900,2071900]
["","서인천복합",1800000,1800000,1800000]
["","신인천복합",1800000,1800000,1800000]
["","안양복합","-","-","-"]
["","분당복합",922064,922064,922064]
["","평택복합",868500,868500,868500]
["","부천복합","-","-","-"]
["","일산복합",900000,900000,900000]
["","포스코복합",3176000,3176000,3176000]
["","보령복합",1350000,1350000,1350000]
["","당진복합",2261750,2261750,2261750]
["","부산복합",1800000,1800000,1800000]
["","율촌복합",1389700,1389700,1389700]
["","인천복합",1462447,1462447,1462447]
["","광양복합",989200,989200,989200]
["","대산복합",465800,465800,465800]
["","군산복합",718400,718400,718400]
["","영월복합",848000,848000,848000]
["","오성복합",769830,769830,"-"]
["","안동복합",361600,361600,"-"]
["","포천복합",1450000,1450000,"-"]
["","안산복합",751200,751200,"-"]
["","동두천복합",1716800,1716800,"-"]
["","파주문산복합",1695200,1695200,"-"]
["","포천천연복합",874200,874200,"-"]
["","부산정관에너지",45836,45836,"-"]
["","영남파워",442800,442800,"-"]
["","서울복합",738346,738346,"-"]
["","신평택복합",863300,863300,"-"]

{"sheet":"Ⅲ-3-라.원자력 증감추이","index":14,"n_rows":41,"n_cols":5,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["발전소별(1)","발전소별(2)","2020","2021","2022"]
["합계","소계",23250000,23250000,24650000]
["고리","소계",7350000,"-","-"]
["","고리#1","-","-",0]
["","고리#2",650000,650000,650000]
["","고리#3",950000,950000,950000]
["","고리#4",950000,950000,950000]
["","신고리#1",1000000,"-","-"]
["","신고리#2",1000000,"-","-"]
["","새울#1",1400000,"-","-"]
["","새울#2",1400000,"-","-"]
["월성","소계",4100000,"-","-"]
["","월성#1","-","-",0]
["","월성#2",700000,700000,700000]
["","월성#3",700000,700000,700000]
["","월성#4",700000,700000,700000]
["","신월성#1",1000000,"-","-"]
["","신월성#2",1000000,"-","-"]
["한빛","소계",5900000,"-","-"]
["","한빛#1",950000,950000,950000]
["","한빛#2",950000,950000,950000]
["","한빛#3",1000000,1000000,1000000]
["","한빛#4",1000000,1000000,1000000]
["","한빛#5",1000000,1000000,1000000]
["","한빛#6",1000000,1000000,1000000]
["한울","소계",5900000,"-","-"]
["","한울#1",950000,950000,950000]
["","한울#2",950000,950000,950000]
["","한울#3",1000000,1000000,1000000]
["","한울#4",1000000,1000000,1000000]
["","한울#5",1000000,1000000,1000000]
["","한울#6",1000000,1000000,1000000]
[]
[]
["○ 단위","kW"]
["○ 주석"]
["통계표","고리#1 폐지(`17.6.), 월성#1 폐지(`18.6.), 신고리#4 신설(`19.8.)"]
["발전소별 > 새울#1","2022년 명칭 변경"]
["","신고리#3 -> 새울#1"]
["발전소별 > 새울#2","2022년 명칭 변경"]
["","신고리#4 -> 새울#2"]

{"sheet":"Ⅵ-1.발전실적 종합","index":15,"n_rows":35,"n_cols":6,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["실적현황별(1)","실적현황별(2)","실적현황별(3)","2020","2021","2022"]
["설비용량(피크기준) (천kW)","소계","소계",127819,131330,137938]
["설비용량(연말기준) (천kW)","소계","소계",129191,134020,138193]
["공급능력 (천kW)","소계","소계",97951,100739,105628]
["최대전력 (천kW)","소계","소계",89091,91141,94509]
["예비전력 (천kW)","소계","소계",8860,9598,11119]
["공급예비율 (%)","소계","소계",9.9,10.5,11.8]
["평균전력 (천kW)","소계","소계",62860,65846,67854]
["발전량 (백만kWh)","소계","소계",552162,576809,594400]
["","원자력","소계",160184,158015,176054]
["","화력","소계",348834,371774,362652]
["","양수","소계",3271,3683,3715]
["","신재생","소계",34934,42156,50807]
["","기타","소계",4940,1181,1172]
["연료사용량","유연탄 (천톤)","소계",69094,66878,65202]
["","무연탄 (천톤)","소계",971,900,885]
["","유류 (천kl)","소계",452,498,375]
["","","경유",169,207,261]
["","LNG (천톤)","소계",10144,12462,12203]
["열효율 (%)","발전단","소계",41.14,41.53,41.65]
["","송전단","소계",39.200000000000003,39.619999999999997,39.78]
["소내전력률 (%)","소계","소계",3.83,3.68,3.71]
["주파수유지율 (%)","소계","소계",99.99,99.99,99.99]
["고장정지 (건/대)","수·화력","소계",0.23,0.22,0.24]
["","수·화력(민자포함)","소계",0.4,0.42,0.39]
["","원자력","소계",0.38,0.25,0.2]
[]
[]
["○ 주석"]
["통계표","* 2007년 이전에는 민간발전회사를 제외한 발전 6개사의 고장정지 통계를 관리"]
["","* 발전량  : 설비별 발전량, 한국전력공사 '해당연도 한국전력통계'"]
["","- 단 2019년 발전량의 경우 '한국전력통계‘를 바탕으로 하여, ’2019년도 발전설비현황‘ 통계 분류기준에 따라 재작성"]
["","- ’2019년도 발전설비현황‘에서는 '2019년도 한전통계'의 부생가스, 폐기물 발전량 중 1~9월분은 신재생에 포함, 10~12월분은 기타에 포함('19년만 해당)"]
["실적현황별 > 기타","기타 : 가스압,폐열활용,부생가스,폐기물(소각) 등"]
["","* 19년도부터 기준 부생가스, 폐기물소각을 「신에너지 및 재생에너지 개발 이용 보급 촉진법(‘19.10)」개정에 따라 신재생에너지에서 기타로 분류 변경"]

{"sheet":"Ⅵ-2.설비별 발전량","index":16,"n_rows":36,"n_cols":6,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["설비형식별(1)","설비형식별(2)","설비형식별(3)","2020","2021","2022"]
["한전및발전자회사","소계","소계",394522,400373,408441]
["","원자력","소계",160184,158015,176054]
["","기력","유연탄",176714,170566,162400]
["","","무연탄",2094,1854,1871]
["","","중유",1504,1494,352]
["","","LNG",587,1177,1377]
["","복합화력","소계",38033,49982,49105]
["","내연력","소계",405,491,570]
["","집단에너지","소계",3413,3627,3138]
["","양수","소계",3271,3683,3715]
["","신재생","소계",8247,9420,9790]
["","기타","소계",71,66,69]
["민간","소계","소계",157640,176436,185959]
["","기력(유연탄)","소계",8527,16485,22477]
["","복합화력","소계",73726,80376,74891]
["","집단에너지","소계",43831,45723,46471]
["","신재생","소계",26687,32736,41017]
["","기타","소계",4869,1115,1103]
["발전량","소계","소계",552162,576809,594400]
["","원자력","소계",160184,158015,176054]
["","화력","소계",348834,371774,362652]
["","양수","소계",3271,3683,3715]
["","신재생","소계",34934,42156,50807]
["","기타","소계",4940,1181,1172]
[]
[]
["○ 단위","GWh"]
["○ 주석"]
["통계표","1. 출처 : 한국전력공사 '해당연도 한국전력통계' 참조"]
["","2. 2019년 발전량의 경우 한국전력통계‘를 바탕으로 하여, ’2019년도 발전설비현황‘의 분류기준에 따라 재작성"]
["","- ’2019년도 발전설비현황‘에서는 '2019년도 한전통계'의 부생가스, 폐기물 발전량 중 1~9월분은 신재생에 포함, 10~12월분은 기타에 포함('19년만 해당)"]
["설비형식별 > 집단에너지","구입전력(기타상용자가)은 민간계의 집단에너지에 포함"]
["설비형식별 > 집단에너지","구입전력(기타상용자가)은 민간의 집단에너지에 포함"]
["설비형식별 > 기타","기타 : 가스압,폐열활용,부생가스,폐기물(소각) 등"]
[""," * 19년도부터 부생가스, 폐기물소각을 「신에너지 및 재생에너지 개발 이용 보급 촉진법(‘19.10)」개정에 따라 신재생에너지에서 기타로 분류 변경"]

{"sheet":"Ⅵ-3.에너지원별 발전량","index":17,"n_rows":17,"n_cols":6,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["에너지원별(1)","에너지원별(2)","에너지원별(3)","2020","2021","2022"]
["합계","소계","소계",552162,576809,594400]
["원자력","소계","소계",160184,158015,176054]
["화력","소계","소계",344499,368699,358772]
["","석탄","소계",196333,197966,193231]
["","","유연탄",194257,196105,191413]
["","","무연탄",2076,1861,1819]
["","유류","소계",2255,2354,1966]
["","LNG","소계",145911,168378,163575]
["양수","소계","소계",3271,3683,3715]
["신재생 및 기타","소계","소계",44208,46412,55860]
[]
[]
["○ 단위","GWh"]
["○ 주석"]
["통계표","출처 : 한국전력공사 '해당연도 한국전력통계' 1-1.에너지원별 발전량"]
["","* 연료사용량 기준으로 발전량 산출(혼소연료 사용으로 설비별 발전량과 차이)"]

{"sheet":"Ⅵ-4.연료사용량","index":18,"n_rows":7,"n_cols":5,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["연료별(1)","연료별(2)","2020","2021","2022"]
["유연탄 (천톤)","소계",69094,66878,65202]
["무연탄 (천톤)","소계",971,900,885]
["중유 (천kl)","B·C유",283,291,114]
["","기타중유","-","-",0]
["경유 (천kl)","소계",169,207,261]
["LNG (천톤)","소계",10144,12462,12203]

{"sheet":"Ⅵ-5.열효율","index":19,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["연료별(1)","연료별(2)","연료별(3)","2020","2021","2022"]
["합계","소계","소계",41.14,41.53,41.65]
["한전및발전자회사","소계","소계",40.159999999999997,40.5,40.58]
["","기력","유연탄",38.909999999999997,38.909999999999997,39.020000000000003]
["","","무연탄",36.049999999999997,34.53,34.56]
["","","중유",36.08,35.78,36.32]
["","","LNG",35.89,35.56,35.68]
["","복합화력","소계",47.01,47.05,46.76]
["","내연력","소계",38.28,38.619999999999997,39.17]
["타사","소계","소계",49.41,49.85,50.17]
[]
[]
["○ 단위","%"]
["○ 주석"]
["통계표","출처 : 한국전력공사 '해당연도 한국전력통계' 7. 화력발전소 열효율 추이"]
["","* 발전단 기준으로 산정하였음"]

{"sheet":"Ⅵ-6.이용률","index":20,"n_rows":24,"n_cols":7,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["에너지원별(1)","에너지원별(2)","에너지원별(3)","에너지원별(4)","2020","2021","2022"]
["합계","소계","소계","소계",48.7,49.1,49.1]
["한전및발전자회사","소계","소계","소계",53.6,55.4,56.4]
["","원자력","소계","소계",78.400000000000006,77.599999999999994,81.599999999999994]
["","화력","소계","소계",47.3,50.3,49.2]
["","","기력","유연탄",59.6,60.5,57.7]
["","","","무연탄",59.6,52.9,53.4]
["","","","중유",14.3,14.2,"-"]
["","","","LNG",4.8,9.6,11.2]
["","","복합화력","소계",26.9,35.4,34.799999999999997]
["","","내연력","소계",26.2,31.7,47.6]
["","","집단에너지","소계",73.2,78.099999999999994,67.5]
["","양수 및 수력","소계","소계",9.6,10.1,10.8]
["기타발전회사","소계","소계","소계",39.200000000000003,38.799999999999997,38.200000000000003]
[]
[]
["○ 단위","%"]
["○ 주석"]
["통계표","출처 : 한국전력공사 '해당연도 한국전력통계' 3. 발전소별 발전실적 참조"]
["","* 이용률=평균전력/설비용량*100"]
["에너지원별 > 합계","* 2003년 합계는 사업용 발전설비 중 집단, 대체, 기타사업자(1,379,515kW) 및 구입전력제외"]
["","* 2004년 합계는 사업용 발전설비 중 집단, 대체, 기타사업자 제외 (1,489,405kW)"]
["","* 2005년 합계는 사업용 발전설비 중 집단, 신재생, 기타사업자 제외 (1,537,122kW)"]
["","* 2020년부터 기타 상용자가 발전(한전의 구입전력)은 타사계에서 제외, 총계에는 포함하여 산정"]

{"sheet":"Ⅵ-7.발전소내 소비전력률","index":21,"n_rows":23,"n_cols":7,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["에너지원별(1)","에너지원별(2)","에너지원별(3)","에너지원별(4)","2020","2021","2022"]
["합계","소계","소계","소계",3.83,3.68,3.71]
["한전및발전자회사","소계","소계","소계",5,4.96,4.9000000000000004]
["","원자력","소계","소계",4.7,4.78,4.8499999999999996]
["","화력","소계","소계",5.12,4.9800000000000004,4.8600000000000003]
["","","기력","유연탄",5.6,5.72,5.62]
["","","","무연탄",10.3,10.6,10.36]
["","","","중유",6.8,6.74,6.56]
["","","","LNG",3.7,3.85,3.59]
["","","복합화력","소계",2.6,2.35,2.29]
["","","내연력","소계",6.5,6.01,5.81]
["","","집단에너지","소계",4.5,2.69,2.65]
["","양수 및 수력","소계","소계",0.47,0.48,0.43]
["기타발전회사","소계","소계","소계",0.84,0.79,1.1100000000000001]
[]
[]
["○ 단위","%"]
["○ 주석"]
["통계표","출처 : 한국전력공사「해당연도 한국전력통계」3. 발전소별 발전실적을 바탕으로 산정"]
["","* 발전소내 소비전력률=발전소내 소비전력량/발전량*100"]
["",""]
["에너지원별 > 합계","* 2001년~2002년 합계는 구입전력을 제외한 수치임"]
["","* 기타 상용자가 발전(한전의 구입전력)은 2020년부터 타사계에서 제외, 총계에는 포함하여 산정"]

{"sheet":"Ⅶ-1.연도별 전력수급실적","index":22,"n_rows":33,"n_cols":4,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["실적구분별(1)","2020","2021","2022"]
["경제성장률 (%)",-1,4,2.6]
["설비용량(연말) (천kW)",129191,134020,138193]
["설비용량(연말)-성장률 (%)",3.1,3.7,3.1]
["최대전력 (천kW)",89091,91141,94509]
["최대전력-성장률 (%)",-1.4,2.2999999999999998,3.7]
["설비예비율 (%)",43.5,44.1,46]
["공급예비율 (%)",9.9,10.5,11.8]
["총발전량 (백만kWh)",552162,576809,594400]
["총발전량-성장률 (%)",-1.9,4.5,3]
["이용률 (%)",48.7,49.1,49.1]
["발전소내 소비전력률 (%)",3.83,3.68,3.71]
["발전소내 소비전력량 (백만kWh)",21135,21254,22081]
["판매전력량 (백만kWh)",509270,533431,547933]
["판매전력량-수요성장률 (%)",-2.2000000000000002,4.7,2.7]
["송전전력량(양수제외) (백만kWh)",525851,549624,566865]
["송배전손실률 (%)",3.54,3.53,3.53]
["주택용판매전력량 (백만kWh)",76303,79915,80996]
["일반용판매전력량 (백만kWh)",113639,119550,127193]
["교육용판매전력량 (백만kWh)",7515,8423,9074]
["산업용판매전력량 (백만kWh)",278660,291333,296036]
["농사용판매전력량 (백만kWh)",19029,20603,21420]
["가로등판매전력량 (백만kWh)",3507,3444,3424]
["심야판매전력량 (백만kWh)",10616,10162,9790]
["평균전력 (천kW)",62860,65846,67854]
["부하율 (%)",70.599999999999994,72.2,71.8]
["열효율(발전단Gross) (%)",41.1,41.53,41.65]
["인구1인당전력소비량 (kWh/년)",9826,10330,10652]
[]
[]
["○ 주석"]
["통계표","경제성장률 출처 : e나라지표, 국내총생산 및 경제성장률(GDP)"]
["","총발전량, 판매전력량 출처 : 한국전력통계, 주요통계지표 종합"]

{"sheet":"Ⅶ-2.최대전력 발생일시","index":23,"n_rows":13,"n_cols":5,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["항목","2019","2020","2021","2022"]
["월 (월)",8,8,7,12]
["일 (일)",13,26,27,23]
["시 (시)",17,15,18,11]
["최대전력 (천kW)",90314,89091,91141,94509]
["최고/최저기온 (℃)",35.299999999999997,34.5,35.700000000000003,-7.8]
["불쾌지수 (%)",90.8,87.8,87.9,"-"]
[]
[]
["○ 주석"]
["통계표","* 해당연도(1월~12월) 최대전력 발생일시"]
["","* 최고기온 및 불쾌지수(1993년, 2011년 이후)는 최대전력 발생일 서울지역 관측치(그 외는 전국평균임)"]
["","* '93년, '09년~15년, '17년 동계피크 발생"]