{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":6,"sheets":["월별 참여 현황(표준중소형제주)","월별 참여 현황(국민주파수플러스)","월별 가격지표 현황","월별 감축 및 증대 실적","월별 정산금 지급 실적","사업자별 참여제한 현황"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"월별 참여 현황(표준중소형제주)","index":0,"n_rows":84,"n_cols":15,"rows_kept":84,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[49,1,49,2],[50,1,51,1],[52,1,53,1],[54,1,54,2],[55,1,55,2],[77,1,77,2],[78,1,79,1],[80,1,81,1],[82,1,82,2],[83,1,83,2],[48,1,48,2],[76,1,76,2],[11,1,11,2],[12,1,12,2],[13,1,14,1],[15,1,16,1],[17,1,17,2],[18,1,18,2],[36,1,36,2],[37,1,37,2],[39,1,39,2],[40,1,40,2],[41,1,42,1],[43,1,44,1],[45,1,45,2],[46,1,46,2],[2,1,2,2],[3,1,3,2],[4,1,5,1],[6,1,7,1],[8,1,8,2],[9,1,9,2],[30,1,30,2],[31,1,31,2],[32,1,33,1],[34,1,35,1],[21,1,21,2],[22,1,23,1],[24,1,25,1],[26,1,26,2],[27,1,27,2],[20,1,20,2],[58,1,58,2],[59,1,59,2],[60,1,61,1],[62,1,63,1],[64,1,64,2],[73,1,73,2],[74,1,74,2],[65,1,65,2],[67,1,67,2],[68,1,68,2],[69,1,70,1],[71,1,72,1]]}
[]
[null," ㅇ 월별 의무감축용량(MW)"]
[null,"연",null,2020,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021]
[null,"월",null,12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"표 준","수도권",576.35299999999984,576.35299999999984,576.35299999999984,576.35299999999984,576.35299999999984,576.35299999999984,589.18899999999985,589.18899999999985,574.33699999999988,574.33699999999988,574.33699999999988,574.33699999999988]
[null,null,"비수도권",3200.4580000000001,3200.4580000000001,3200.4580000000001,3200.4580000000001,3200.4580000000001,3200.4580000000001,3342.9370000000004,3342.9370000000004,3342.9370000000004,3342.9370000000004,3342.9370000000004,3342.9370000000004]
[null,"중소형","수도권",254.58699999999999,254.58699999999999,254.58699999999999,254.58699999999999,254.58699999999999,254.58699999999999,264.52600000000001,264.52600000000001,256.49000000000007,256.49000000000007,256.49000000000007,256.49000000000007]
[null,null,"비수도권",467.94600000000003,467.94600000000003,464.34299999999996,464.34299999999996,464.34299999999996,464.34299999999996,498.673,498.673,482.45000000000005,482.45000000000005,482.45000000000005,482.45000000000005]
[null,"제 주",null,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
[null,"합 계",null,4499.3440000000001,4499.3440000000001,4495.741,4495.741,4495.741,4495.741,4695.3249999999998,4695.3249999999998,4656.2139999999999,4656.2139999999999,4656.2139999999999,4656.2139999999999]
[]
[null,"연",null,2021,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022]
[null,"월",null,12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"표 준","수도권",589.58100000000002,589.58100000000002,589.58100000000002,589.58100000000002,589.58100000000002,589.58100000000002,602.61599999999999,602.61599999999999,586.61599999999999,586.61599999999999,586.61599999999999,586.61599999999999]
[null,null,"비수도권",3232.6460000000002,3232.6460000000002,3232.6460000000002,3232.6460000000002,3232.6460000000002,3232.6460000000002,3551.5600000000004,3551.5600000000004,3551.5600000000004,3551.5600000000004,3551.5600000000004,3551.5600000000004]
[null,"중소형","수도권",261.36900000000003,261.36900000000003,261.36900000000003,261.36900000000003,261.36900000000003,261.36900000000003,269.82500000000005,269.82500000000005,269.04600000000005,269.04600000000005,269.04600000000005,269.04600000000005]
[null,null,"비수도권",469.33799999999991,469.33799999999991,466.15899999999993,466.15899999999993,466.15899999999993,466.15899999999993,499.53699999999992,499.53699999999992,489.66599999999988,489.66599999999988,489.66599999999988,489.66599999999988]
[null,"제 주",null,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
[null,"합 계",null,4552.9340000000002,4552.9340000000002,4549.7550000000001,4549.7550000000001,4549.7550000000001,4549.7550000000001,4923.5380000000005,4923.5380000000005,4896.8880000000008,4896.8880000000008,4896.8880000000008,4896.8880000000008]
[]
[null,"연",null,2022,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023]
[null,"월",null,12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"표 준","수도권",573.4799999999999,573.4799999999999,573.4799999999999,573.4799999999999,573.4799999999999,573.4799999999999,586.87999999999988,586.87999999999988,586.87999999999988,586.87999999999988,586.87999999999988]
[null,null,"비수도권",3375.3379999999997,3375.3379999999997,3375.3379999999997,3375.3379999999997,3375.3379999999997,3375.3379999999997,3665.9679999999994,3665.9679999999994,3663.3039999999996,3663.3039999999996,3663.3039999999996]
[null,"중소형","수도권",184.61500000000001,184.61500000000001,179.99699999999999,179.99699999999999,179.99699999999999,179.99699999999999,250.08299999999994,250.08299999999994,247.25399999999993,247.25399999999993,247.25399999999993]
[null,null,"비수도권",250.822,250.822,250.822,250.822,250.822,250.822,372.14,372.14,365.60699999999991,365.60699999999991,365.60699999999991]
[null,"제 주",null,37.216999999999999,37.216999999999999,37.216999999999999,37.216999999999999,37.216999999999999,37.216999999999999,37.216999999999999,37.216999999999999,32.384,32.384,32.384]
[null,"합 계",null,4421.4719999999998,4421.4719999999998,4416.8539999999994,4416.8539999999994,4416.8539999999994,4416.8539999999994,4912.2879999999986,4912.2879999999986,4895.4289999999992,4895.4289999999992,4895.4289999999992]
[]
[null," ㅇ 월별 수요자원 수(개)"]
[null,"연",null,2020,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021]
[null,"월",null,12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"표 준","수도권",11,11,11,11,11,11,12,12,12,12,12,12]
[null,null,"비수도권",19,19,19,19,19,19,22,22,22,22,22,22]
[null,"중소형","수도권",20,20,20,20,20,20,23,23,22,22,22,22]
[null,null,"비수도권",35,35,35,35,35,35,40,40,39,39,39,39]
[null,"제 주",null,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
[null,"합 계",null,85,85,85,85,85,85,97,97,95,95,95,95]
[]
[null,"연",null,2021,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022]
[null,"월",null,12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"표 준","수도권",12,12,12,12,12,12,13,13,12,12,12,12]
[null,null,"비수도권",20,20,20,20,20,20,24,24,24,24,24,24]
[null,"중소형","수도권",21,21,21,21,21,21,23,23,23,23,23,23]
[null,null,"비수도권",32,32,32,32,32,32,38,38,37,37,37,37]
[null,"제 주",null,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
[null,"합 계",null,85,85,85,85,85,85,98,98,96,96,96,96]
[]
[null,"연",null,2022,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023]
[null,"월",null,12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"표 준","수도권",11,11,11,11,11,11,12,12,12,12,12]
[null,null,"비수도권",21,21,21,21,21,21,26,26,26,26,26]
[null,"중소형","수도권",17,17,17,17,17,17,26,26,26,26,26]
[null,null,"비수도권",18,18,18,18,18,18,32,32,32,32,32]
[null,"제 주",null,5,5,5,5,5,5,5,5,4,4,4]
[null,"합 계",null,72,72,72,72,72,72,101,101,100,100,100]
[]
[null," ㅇ 월별 참여고객 수(개)"]
[null,"연",null,2020,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021]
[null,"월",null,12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"표 준","수도권",526,526,526,532,532,532,543,543,543,542,542,542]
[null,null,"비수도권",1238,1238,1238,1267,1267,1267,1362,1362,1362,1357,1357,1357]
[null,"중소형","수도권",942,942,942,940,940,940,978,978,952,949,949,949]
[null,null,"비수도권",2194,2194,2194,2186,2186,2186,2307,2307,2297,2297,2297,2297]
[null,"제 주",null,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
[null,"합 계",null,4900,4900,4900,4925,4925,4925,5190,5190,5154,5145,5145,5145]
[]
[null,"연",null,2021,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022]
[null,"월",null,12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"표 준","수도권",517,517,517,524,524,524,550,550,524,520,520,520]
[null,null,"비수도권",1272,1272,1272,1291,1291,1291,1329,1329,1329,1322,1322,1322]
[null,"중소형","수도권",969,969,969,963,963,963,995,995,995,1001,1001,1001]
[null,null,"비수도권",2276,2276,2276,2243,2243,2243,2438,2438,2422,2396,2396,2396]
[null,"제 주",null,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
[null,"합 계",null,5034,5034,5034,5021,5021,5021,5312,5312,5270,5239,5239,5239]
[]
[null,"연",null,2022,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023]
[null,"월",null,12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"표 준","수도권",504,504,504,503,503,503,544,544,544,544,544]
[null,null,"비수도권",1306,1306,1306,1405,1405,1405,1476,1476,1476,1476,1476]
[null,"중소형","수도권",620,620,620,618,618,618,1020,1020,1020,1020,1020]
[null,null,"비수도권",1204,1204,1204,1157,1157,1157,1886,1886,1885,1885,1885]
[null,"제 주",null,128,128,128,130,130,130,133,133,121,121,121]
[null,"합 계",null,3762,3762,3762,3813,3813,3813,5059,5059,5046,5046,5046]

{"sheet":"월별 참여 현황(국민주파수플러스)","index":1,"n_rows":54,"n_cols":14,"rows_kept":54,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null," ㅇ 국민DR 참여 현황"]
[null,"연",2020,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"수요자원 수(개)",7,7,7,11,11,11,11,11,11,22,22,22]
[null,"참여고객 수(개)",883,883,883,2179,2179,2179,2566,2566,2566,3124,3124,3124]
[]
[null,"연",2021,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"수요자원 수(개)",18,18,19,20,21,21,21,23,23,27,28,29]
[null,"참여고객 수(개)",3979,3979,4505,4727,4898,6785,6823,6959,7355,8698,9502,11456]
[]
[null,"연",2022,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"수요자원 수(개)",30,35,35,37,38,38,38,38,49,52,54]
[null,"참여고객 수(개)",12711,13982,14457,14834,15033,15199,15524,17317,18136,19602,20976]
[]
[null," ㅇ 주파수DR 참여 현황"]
[null,"연",2020,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"감축예상용량(MW)",741.87200000000018,741.87200000000018,741.87200000000018,741.87200000000018,741.87200000000018,741.87200000000018,741.87200000000018,741.87200000000018,741.87200000000018,741.87200000000018,741.87200000000018,741.87200000000018]
[null,"수요자원 수(개)",35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35]
[null,"참여고객 수(개)",35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35]
[]
[null,"연",2021,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"감축예상용량(MW)",709.73500000000001,709.73500000000001,709.73500000000001,709.73500000000001,709.73500000000001,709.73500000000001,709.73500000000001,709.73500000000001,709.73500000000001,709.73500000000001,709.73500000000001,709.73500000000001]
[null,"수요자원 수(개)",34,34,34,34,34,34,34,34,34,34,34,34]
[null,"참여고객 수(개)",34,34,34,34,34,34,34,34,34,34,34,34]
[]
[null,"연",2022,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"1단계 감축예상용량(MW)",689.56399999999996,689.56399999999996,689.56399999999996,714.38599999999997,714.38599999999997,714.38599999999997,742.18099999999993,742.18099999999993,742.18099999999993,742.18099999999993,742.18099999999993]
[null,"1단계 수요자원 수(개)",43,43,43,50,50,50,51,51,51,51,51]
[null,"1단계 참여고객 수(개)",44,44,44,52,52,52,56,56,56,56,56]
[null,"2단계 감축예상용량(MW)",null,null,null,33.753,33.753,33.753,108.122,108.122,108.122,108.122,108.122]
[null,"2단계 수요자원 수(개)",null,null,null,1,1,1,2,2,2,2,2]
[null,"2단계 참여고객 수(개)",null,null,null,2,2,2,4,4,4,4,4]
[]
[null," ㅇ 플러스DR 참여 현황"]
[null,"연",2020,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"수요자원 수(개)",null,null,null,13,13,13,16,16,16,509,509,509]
[null,"참여고객 수(개)",null,null,null,13,13,13,123,123,123,644,644,644]
[]
[null,"연",2021,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"수요자원 수(개)",514,514,514,555,555,555,602,602,602,814,814,814]
[null,"참여고객 수(개)",965,965,965,1009,1009,1009,1058,1058,1058,1274,1274,1274]
[]
[null,"연",2022,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"수요자원 수(개)",838,838,838,17,17,17,18,18,18,18,18]
[null,"참여고객 수(개)",1279,1279,1279,1289,1289,1289,1289,1289,1289,1289,1289]

{"sheet":"월별 가격지표 현황","index":2,"n_rows":46,"n_cols":14,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null," ㅇ 월별 순편익가격(NBTP) 및 계통한계가격(SMP)(원/kWh)"]
[null,"연",2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021]
[null,"월",1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
[null,"육지NBTP",71.040000000000006,77.11,85.29,74.510000000000005,80.56,84.34,89.06,97.11,103.77,108.35,134.15,148.01]
[null,"제주NBTP","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
[null,"육지SMP",70.47,75.25,83.78,75.97,78.930000000000007,82.72,87.04,93.41,98.21,107.53,126.83,142.46]
[null,"제주SMP",87.75,92.84,124.79,111,95.39,121.49,133.68,153.22999999999999,149.31,130.13999999999999,149.77000000000001,175.72]
[]
[null,"연",2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022]
[null,"월",1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
[null,"육지NBTP",166.08,216.78,197.17,210.88,141.91,134.96,161.97999999999999,217.71,252.06,270.62,263.69,279.89999999999998]
[null,"제주NBTP","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",371.96]
[null,"육지SMP",153.82,196.93,192.34,201.58,139.06,128.84,150.6,196.02,233.37,251.61,242.17,267.55]
[null,"제주SMP",206.86,229.85,229.05,250.33,263.73,214.32,261.31,340.91,238.44,255.03,243.97,275.14999999999998]
[]
[null,"연",2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023]
[null,"월",1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
[null,"육지NBTP",262.73,266.58,246.42,178.87,164.7,159.33000000000001,166.19,156.76]
[null,"제주NBTP",346.7,317.22000000000003,300.47000000000003,207.89,200.49,193.91,203.36,192.23]
[null,"육지SMP",240.73,253.48,215.87,164.87,143.63999999999999,147.12,153.38999999999999,146.91]
[null,"제주SMP",247.55,260.27,218.2,163.87,143.07,147.71,164.72,173.17]
[]
[null," ㅇ 월별 기본정산금 단가"]
[null,"연",2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021]
[null,"월",1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
[null,"표준DR(원/kW-월)",4750.8,2863.62,853.6,502.92,421.8,997.04,3862.98,4810.26,1502.14,463.79,1671.34,5132.68]
[null,"중소형DR(원/kW-월)",5807.6,3500.82,1043.24,613.79999999999995,514.9,1218.58,4725.16,5883.15,1837.68,566.39,2044.9,6277.85]
[null,"국민DR(원/kWh)",56347.39,56347.39,56347.39,56347.39,56347.39,56347.39,57315.320000000007,57315.320000000007,57315.320000000007,57335.150000000009,57335.150000000009,59644.350000000006]
[null,"주파수DR(원/kW-10m)",33772.5,33772.5,33772.5,33772.5,33772.5,33772.5,33676.11,33676.11,33676.11,33698.07,33698.07,31108.949999999997]
[]
[null,"연",2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022]
[null,"월",1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
[null,"표준/중소형DR(원/kW-월)",4599,2723.4,748.02,473.76,459.9,941.6,4355.3999999999996,5541.58,1900.2,487.92,1246.08,4343.8999999999996]
[null,"제주DR(원/kW-월)","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",4834.5]
[null,"국민DR(육지)(원/kWh)",58632.58,58632.58,58632.58,58632.58,58632.58,58632.58,63502.27,63502.27,63502.27,63502.27,63502.27,63115.51]
[null,"국민DR(제주)(원/kWh)","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",64575.869999999995]
[null,"주파수DR(원/kW-10m)",31108.949999999997,31108.949999999997,31108.949999999997,31108.949999999997,31108.949999999997,31108.949999999997,32485.949999999997,32485.949999999997,32485.949999999997,32485.949999999997,32485.949999999997,33211.35]
[]
[null,"연",2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023]
[null,"월",1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
[null,"표준/중소형DR(원/kW-월)",2943,2475.8000000000002,1212.8600000000022,385.80000000000126,445.83000000000135,1657.7399999999982,3714.9000000000055,4017.6400000000062]
[null,"제주DR(원/kW-월)",3583.3999999999965,2902.7999999999988,1299.0999999999995,479.60000000000196,549.78000000000111,1968.3299999999988,4521.9300000000039,4955.2800000000116]
[null,"국민DR(육지)(원/kWh)",66055.849999999977,66055.849999999977,66055.849999999977,66055.849999999977,65993.269999999975,65993.269999999975,67659.400000000009,67659.400000000009]
[null,"국민DR(제주)(원/kWh)",70847.340000000055,70847.340000000055,70847.340000000055,70847.340000000055,70776.410000000047,70776.410000000047,76312.160000000091,76312.160000000091]
[null,"주파수DR(원/kW-10m)",33211.35,33211.35,33211.35,33211.35,33211.35,33211.35,35924.03999999995,35924.03999999995]

{"sheet":"월별 감축 및 증대 실적","index":3,"n_rows":83,"n_cols":15,"rows_kept":83,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"ㅇ 신뢰성DR 감축실적"]
[null,"차수","연","월","일","감축요청량(MWh)","감축이행량(MWh)","이행률(%)","비 고"]
[null,7,2020,12,9,4499.3440000000019,5024.9059999999999,{"$f":" G4/F4*100","v":111.6808583651305},"감축시험"]
[null,7,2020,12,22,95.762,102.34100000000001,{"$f":" G5/F5*100","v":106.87015726488586},"감축시험"]
[null,7,2021,6,8,4695.3249999999998,5331.6349999999993,113.55199054378555,"감축시험"]
[null,7,2021,6,22,451.19999999999987,418.40499999999997,92.731604609929093,"감축시험"]
[null,8,2021,12,7,4552.9340000000002,5048.5670000000009,110.88601328286333,"감축시험"]
[null,8,2021,12,20,33.602000000000004,30.917000000000002,92.009404202130824,"감축시험"]
[null,8,2021,12,21,422.03,456.18700000000001,108.09350046205246,"감축시험"]
[null,8,2022,6,8,4923.5379999999996,5748.9859999999981,116.76534232090823,"감축시험"]
[null,8,2022,6,22,359.24300000000005,348.40500000000009,96.983100575376568,"감축시험"]
[null,9,2022,12,2,4421.4719999999998,4974.6370000000006,112.51087872997954,"감축시험"]
[null,9,2022,12,19,221.72799999999998,246.422,111.13706884110262,"감축시험"]
[null,9,2023,6,7,2493.1010000000001,2879.5680000000007,{"$f":" G15/F15*100","v":115.50145782300841},"감축시험"]
[null,9,2023,6,8,2419.1869999999994,2804.5380000000009,115.92894637744008,"감축시험"]
[null,9,2023,6,20,470.23900000000003,474.27899999999994,100.85913758748208,"감축시험"]
[]
[]
[null,"ㅇ 자발적DR 감축실적"]
[null,"차수",7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7]
[null,"연",2020,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,"합 계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"입찰량(MWh)",82604,40950,44624,55559,43829,55307,65664,64552,102946,69340,66018,54854,{"$f":" SUM(C24:N24)","v":746247}]
[null,"낙찰량(MWh)",34971.713000000003,15913.058000000001,12225.572,12938.300000000003,27391,31050,33940,34889.699999999997,27622,33419,39140,11046,{"$f":" SUM(C25:N25)","v":314546.34299999999}]
[null,"감축량(MWh)",53220.053999999967,22477.291000000012,19306.679999999953,21333.311999999976,47427.513000000137,51359.423000000046,52682.11199999995,55036.646000000059,40413.18099999996,53375.540999999888,59501.408999999941,18100.870000000006,494234.03199999989]
[null,"이행률(%)",{"$f":" C26/C25*100","v":152.18028925263101},{"$f":" D26/D25*100","v":141.25060689152272},157.92046376234953,164.88496943184168,173.14998722208074,165.40876972624815,155.22130819092501,157.74468109499384,146.30794656433264,159.71615248810525,152.02199540112403,163.86809704870547,157.12598254559899]
[]
[null,"차수",8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8]
[null,"연",2021,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,"합 계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"입찰량(MWh)",73411,41737,66762,58690,50563,76949,84205,82595,139798,74604.699999999764,74325.79999999993,70575.399999999936,{"$f":" SUM(C32:N32)","v":894215.89999999956}]
[null,"낙찰량(MWh)",18870,6402.4,11270,12535,5436,26970,21185,8582,42789,9290.7080000000005,8003.1570000000011,4989.4049999999997,{"$f":" SUM(C33:N33)","v":176322.67}]
[null,"감축량(MWh)",29282.239999999998,9215.7559999999812,16857.351000000013,22307.524000000009,9641.666999999994,43134.995000000024,33865.102999999959,13157.734999999999,66370.474000000133,13768.436999999996,11848.901999999995,8313.8809999999939,277764.06500000012]
[null,"이행률(%)",{"$f":" C34/C33*100","v":155.1788023317435},{"$f":" D34/D33*100","v":143.94220917156036},{"$f":" E34/E33*100","v":149.57720496894422},{"$f":" F34/F33*100","v":177.96189868368575},{"$f":" G34/G33*100","v":177.3669426048564},{"$f":" H34/H33*100","v":159.93694846125334},{"$f":" I34/I33*100","v":159.8541562426243},{"$f":" J34/J33*100","v":153.31781635982287},{"$f":" K34/K33*100","v":155.11106592815941},{"$f":" L34/L33*100","v":148.19577797515535},{"$f":" M34/M33*100","v":148.05284964420906},{"$f":" N34/N33*100","v":166.63071047549747},157.53168041296112]
[]
[null,"차수",9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9]
[null,"연",2022,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,"합 계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"입찰량(MWh)",81310.899999999892,68484.199999999924,64740.099999999897,80889.699999999968,79244.699999999983,81343.200000000084,104981.40000000013,110246.30000000016,122059.10000000017,null,null,null,{"$f":" SUM(C40:N40)","v":793299.60000000021}]
[null,"낙찰량(MWh)",29013.755999999998,23218.698,21683.200000000001,10638.800000000005,4572,5171.9399999999996,9686.5580000000009,14988.017,24432.95,null,null,null,{"$f":" SUM(C41:N41)","v":143405.91900000002}]
[null,"감축량(MWh)",43360.947999999968,34433.662000000011,32172.010999999988,17679.376999999989,7757.247000000003,8709.178000000009,16532.455000000013,21663.010999999984,36476.164000000019,null,null,null,218784.05299999999]
[null,"이행률(%)",{"$f":" C42/C41*100","v":149.44961969074245},148.30143361182445,148.37298461481694,166.17830018423115,169.66856955380584,168.39286611987009,170.67419613860787,144.53553795675563,149.29087154846229,null,null,null,{"$f":" O42/O41*100","v":152.5627774122768}]
[]
[null,"ㅇ 국민DR 감축실적"]
[null,"연",2020,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,"합 계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"감축량(kWh)",290.00000000000006,153,99,174.00000000000009,104.00000000000004,87.000000000000028,26.000000000000004,11,114,55.000000000000007,75.000000000000014,109.00000000000004,{"$f":" SUM(C48:N48)","v":1297}]
[]
[null,"연",{"$f":" C46+1","v":2021},{"$f":" D46+1","v":2022},2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,"합 계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"감축량(kWh)",523.00000000000011,361.00000000000011,230.00000000000003,680.00000000000034,989,431.00000000000006,31,410.00000000000006,589,488.00000000000017,144.00000000000003,1171,{"$f":" SUM(C52:N52)","v":6047}]
[]
[null,"연",{"$f":" C50+1","v":2022},{"$f":" D50+1","v":2023},2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,"합 계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"감축량(kWh)",953.00000000000034,3375.9999999999923,3744.9999999999945,6198.99999999999,2867.9999999999968,1151.9999999999998,349.00000000000006,437.00000000000006,2064,null,null,null,{"$f":" SUM(C56:N56)","v":21142.999999999975}]
[]
[null,"ㅇ 주파수DR 감축실적"]
[null,"연",2020,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,"합 계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"감축량(MWh)",0,0,0,138.30599999999998,118.70300000000002,314.98800000000006,0,0,0,0,0,0,{"$f":" SUM(C61:N61)","v":571.99700000000007}]
[]
[null,"연",{"$f":" C59+1","v":2021},2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,"합 계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"감축량(MWh)",0,0,0,0,258.22199999999998,0,0,0,0,139.65600000000003,0,0,{"$f":" SUM(C65:N65)","v":397.87800000000004}]
[]
[null,"연",{"$f":" C63+1","v":2022},{"$f":" D63+1","v":2023},2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,"합 계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"감축량(MWh)",0,0,0,0,0,0,0,0,"-",null,null,null,{"$f":" SUM(C69:N69)","v":0}]
[]
[null,"ㅇ 플러스DR 증대실적"]
[null,"연",2020,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,"합 계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"증대량(kWh)",{"$nulls":4},3214.9999999999995,15796.000000000005,0,0,0,0,467.00000000000017,0,{"$f":" SUM(C74:N74)","v":19478.000000000004}]
[]
[null,"연",2021,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,"합 계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"증대량(kWh)",0,0,0,4872.9999999999845,32507.000000000167,47857.000000000226,0,0,0,0,39242.000000000146,27821.000000000109,{"$f":" SUM(C78:N78)","v":152300.00000000064}]
[]
[null,"연",{"$f":" C76+1","v":2022},2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,"합 계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"하루전시장 증대량(kWh)",0,6397.9999999999827,25584.000000000004,30916.999999999993,54088.000000000007,25516.999999999996,0,0,0,null,null,null,{"$f":" SUM(C82:N82)","v":142503.99999999997}]
[null,"실시간시장 증대량(kWh)",0,5905.9999999999845,34932.000000000226,112481,73706.000000000058,66446,9187.9999999999982,0,0,null,null,null,{"$f":" SUM(C83:N83)","v":302659.00000000023}]

{"sheet":"월별 정산금 지급 실적","index":4,"n_rows":112,"n_cols":15,"rows_kept":112,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"ㅇ 정산금 지급 실적(백만원)"]
[null,"차수",7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7]
[null,"연",2020,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,"합계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"실적정산금",2784.3554630000181,1142.4354699999999,941.51530099999991,1095.9224349999993,2081.8101549999969,2498.3357039999969,3347.9901869999949,3186.9655530000032,2641.8806960000043,3505.9347690000091,4375.4839889999967,1483.1453929999991,{"$f":" SUM(C6:N6)","v":29085.775115000019}]
[null,"기본정산금",19870.439024000014,22121.270284999995,25662.729025000004,3973.902403999999,2340.7130220000004,15846.031142999991,4809.9672300000011,18647.415482999993,54852.274796999991,7242.2292269999971,2235.3207409999986,19226.294205999995,{"$f":" SUM(C7:N7)","v":196828.58658699997}]
[null,"합 계",22654.794487000032,23263.705754999995,26604.244326000004,5069.8248389999981,4422.5231769999973,18344.366846999987,8157.957416999996,21834.381035999995,57494.155492999998,10748.163996000007,6610.8047299999953,20709.439598999994,{"$f":" SUM(O6:O7)","v":225914.36170199999}]
[]
[null,"차수",8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8]
[null,"연",2021,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,"합계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"실적정산금",3617.4525940000126,1072.6132709999997,2451.6461100000029,2489.9538690000068,1155.6722039999975,3851.5972469999956,3629.6381240000069,1400.1733720000004,9399.752737999992,2397.5237839999977,2203.4381369999992,1362.309826999998,{"$f":" SUM(C13:N13)","v":35031.771277000007}]
[null,"기본정산금",24180.574789999988,20924.323245,20043.795756,3403.3077350000008,2155.4919329999998,12695.763728,4544.9736120000016,21344.487624000009,60532.673717999955,9305.0665759999974,2389.2895920000019,25228.303274000009,{"$f":" SUM(C14:N14)","v":206748.05158299999}]
[null,"합 계",27798.027384000001,21996.936515999998,22495.441866000001,5893.2616040000075,3311.164136999997,16547.360974999996,8174.611736000008,22744.66099600001,69932.426455999943,11702.590359999995,4592.7277290000011,26590.613101000006,{"$f":" SUM(O13:O14)","v":241779.82286000001}]
[]
[null,"차수",9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9]
[null,"연",2022,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,"합계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"실적정산금",9782.9686579999998,6283.2240909999964,5821.0601619999907,2493.9142769999999,870.72086000000002,881.6024350000007,2480.037771000003,2534.3833049999957,4066.9285280000026,null,null,null,{"$f":" SUM(C20:N20)","v":35214.84008699999}]
[null,"기본정산금",19078.113424999996,13022.635088000006,29490.071460999992,5360.2351369999988,1707.5132290000006,11023.379782999998,7975.8074680000018,18214.832578000009,54776.830655999984,null,null,null,{"$f":" SUM(C21:N21)","v":160649.41882499997}]
[null,"합 계",28861.082082999994,19305.859179000003,35311.131622999979,7854.1494139999986,2578.2340890000005,11904.982217999999,10455.845239000006,20749.102337000004,58843.759183999988,null,null,null,{"$f":" SUM(O20:O21)","v":195864.25891199996}]
[]
[null,"ㅇ 실적정산금 지급 실적(백만원)"]
[null,"차수",7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7]
[null,"연",2020,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,"합계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"신뢰성DR 정산금",377.97739899999999,0,0,0,0,0,474.42877400000009,0,0,0,0,0,{"$f":" SUM(C28:N28)","v":852.40617300000008}]
[null,"자발적DR 정산금",2422.9653580000154,1158.6276530000005,954.0656419999998,1105.4339719999994,2100.5811259999973,2521.5891979999979,2900.2478829999991,3209.2469809999984,2676.9082950000056,3530.5281510000082,4392.4812539999984,1492.1451849999994,{"$f":" SUM(C29:N29)","v":28464.820698000025}]
[null,"위약금",16.587294,16.192183,12.550341,9.5115369999999988,18.770970999999992,23.253494000000007,26.686470000000003,22.281428000000005,35.027598999999995,24.593381999999995,16.997264999999999,8.9997920000000011,231.45175599999999]
[null,"합 계",{"$f":" SUM(C28:C29)-C30","v":2784.3554630000153},{"$f":" SUM(D28:D29)-D30","v":1142.4354700000004},941.51530099999979,1095.9224349999993,2081.8101549999974,2498.3357039999978,3347.990186999999,3186.9655529999982,2641.8806960000056,3505.9347690000081,4375.4839889999985,1483.1453929999993,29085.775115000026]
[]
[null,"차수",8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8]
[null,"연",2021,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,"합계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"신뢰성DR 정산금",796.32736000000011,0,0,0,0,0,774.10521900000026,0,0,0,0,0,{"$f":" SUM(C36:N36)","v":1570.4325790000003}]
[null,"자발적DR 정산금",2835.2078340000094,1084.5535599999996,2456.7933840000042,2502.5084360000064,1158.4689529999978,3870.4806259999946,2876.5438819999977,1401.3617750000005,9440.3783679999869,2413.7248819999986,2229.4391029999992,1370.4258709999979,{"$f":" SUM(C37:N37)","v":33639.886673999994}]
[null,"위약금",14.082600000000005,11.940289000000002,5.1472740000000003,12.554566999999993,2.7967490000000002,18.883379000000001,21.010976999999993,1.1884029999999999,40.625630000000015,16.201098000000002,26.000966000000002,8.1160440000000005,178.54797600000001]
[null,"합 계",{"$f":" SUM(C36:C37)-C38","v":3617.4525940000094},{"$f":" SUM(D36:D37)-D38","v":1072.6132709999997},{"$f":" SUM(E36:E37)-E38","v":2451.6461100000042},{"$f":" SUM(F36:F37)-F38","v":2489.9538690000063},{"$f":" SUM(G36:G37)-G38","v":1155.6722039999977},{"$f":" SUM(H36:H37)-H38","v":3851.5972469999947},{"$f":" SUM(I36:I37)-I38","v":3629.6381239999982},{"$f":" SUM(J36:J37)-J38","v":1400.1733720000004},{"$f":" SUM(K36:K37)-K38","v":9399.7527379999865},{"$f":" SUM(L36:L37)-L38","v":2397.5237839999986},{"$f":" SUM(M36:M37)-M38","v":2203.4381369999992},{"$f":" SUM(N36:N37)-N38","v":1362.3098269999978},{"$f":" SUM(O36:O37)-O38","v":35031.771276999993}]
[]
[null,"차수",9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9]
[null,"연",2022,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,"합계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"신뢰성DR 정산금",1522.0647979999999,0,0,0,0,0,914.2669800000001,0,0,null,null,null,{"$f":" SUM(C44:N44)","v":2436.3317779999998}]
[null,"자발적DR 정산금",8322.9329659999876,6320.8395679999949,5858.2226559999926,2516.5749080000028,872.10461800000007,885.53759900000068,1574.5721639999997,2563.090700999996,4080.1820760000023,null,null,null,{"$f":" SUM(C45:N45)","v":32994.057255999978}]
[null,"위약금",62.029105999999977,37.615476999999984,37.162494000000002,22.660631000000002,1.383758,3.9351639999999994,8.8013729999999999,28.707396000000003,13.253547999999999,null,null,null,215.54894699999997]
[null,"합 계",{"$f":" SUM(C44:C45)-C46","v":9782.968657999987},{"$f":" SUM(D44:D45)-D46","v":6283.2240909999946},{"$f":" SUM(E44:E45)-E46","v":5821.0601619999925},{"$f":" SUM(F44:F45)-F46","v":2493.9142770000026},{"$f":" SUM(G44:G45)-G46","v":870.72086000000013},{"$f":" SUM(H44:H45)-H46","v":881.6024350000007},{"$f":" SUM(I44:I45)-I46","v":2480.0377709999998},{"$f":" SUM(J44:J45)-J46","v":2534.3833049999962},4066.9285280000022,null,null,null,{"$f":" SUM(O44:O45)-O46","v":35214.840086999975}]
[]
[null,"ㅇ 기본정산금 지급 실적(백만원)"]
[null,"차수",7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7]
[null,"연",2020,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,"합계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"고정기본정산금",19926.435976000015,22121.270284999995,13332.196034999994,3973.902403999999,2340.7130220000004,1963.2359420000005,4850.5059469999997,18647.415482999993,23190.40130300001,7242.2292269999971,2235.3207409999986,8058.1551369999979,{"$f":" SUM(C53:N53)","v":127881.78150200001}]
[null,"차등기본정산금",0,0,12330.532990000003,0,0,13882.795200999999,0,0,31661.873494000003,0,0,11168.139068999997,{"$f":" SUM(C54:N54)","v":69043.340754000004}]
[null,"위약금",55.996952,0,0,0,0,0,40.538716999999998,0,0,0,0,0,96.535668999999999]
[null,"합 계",{"$f":" SUM(C53:C54)-C55","v":19870.439024000014},{"$f":" SUM(D53:D54)-D55","v":22121.270284999995},{"$f":" SUM(E53:E54)-E55","v":25662.729024999997},{"$f":" SUM(F53:F54)-F55","v":3973.902403999999},{"$f":" SUM(G53:G54)-G55","v":2340.7130220000004},{"$f":" SUM(H53:H54)-H55","v":15846.031143},{"$f":" SUM(I53:I54)-I55","v":4809.9672299999993},{"$f":" SUM(J53:J54)-J55","v":18647.415482999993},{"$f":" SUM(K53:K54)-K55","v":54852.274797000013},{"$f":" SUM(L53:L54)-L55","v":7242.2292269999971},{"$f":" SUM(M53:M54)-M55","v":2235.3207409999986},{"$f":" SUM(N53:N54)-N55","v":19226.294205999995},{"$f":" SUM(O53:O54)-O55","v":196828.586587}]
[]
[null,"차수",8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8]
[null,"연",2021,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,"합계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"고정기본정산금",24205.537022999993,20924.323245,12390.802765999997,3403.3077350000008,2155.4919329999998,2092.4323259999992,4636.0033820000008,21344.487624000009,27136.496604000011,9305.0665759999974,2389.2895920000019,6101.9142000000038,{"$f":" SUM(C61:N61)","v":136085.15300600001}]
[null,"차등기본정산금",0,0,7652.9929899999988,0,0,10603.331402,0,0,33396.177113999998,0,0,19126.389074000002,{"$f":" SUM(C62:N62)","v":70778.890580000007}]
[null,"위약금",24.962233000000001,0,0,0,0,0,91.029769999999999,0,0,0,0,0,115.992003]
[null,"합 계",{"$f":" SUM(C61:C62)-C63","v":24180.574789999995},{"$f":" SUM(D61:D62)-D63","v":20924.323245},{"$f":" SUM(E61:E62)-E63","v":20043.795755999996},{"$f":" SUM(F61:F62)-F63","v":3403.3077350000008},{"$f":" SUM(G61:G62)-G63","v":2155.4919329999998},{"$f":" SUM(H61:H62)-H63","v":12695.763727999998},{"$f":" SUM(I61:I62)-I63","v":4544.9736120000007},{"$f":" SUM(J61:J62)-J63","v":21344.487624000009},{"$f":" SUM(K61:K62)-K63","v":60532.673718000005},{"$f":" SUM(L61:L62)-L63","v":9305.0665759999974},{"$f":" SUM(M61:M62)-M63","v":2389.2895920000019},{"$f":" SUM(N61:N62)-N63","v":25228.303274000005},{"$f":" SUM(O61:O62)-O63","v":206748.05158300002}]
[]
[null,"차수",9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9]
[null,"연",2022,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,"합계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"고정기본정산금",19224.690883999996,13022.635088000006,10951.138792999998,5360.2351369999988,1707.5132290000006,1973.0347300000005,8154.8555400000014,18215.332144000007,19698.435901999997,null,null,null,{"$f":" SUM(C69:N69)","v":98307.871447000012}]
[null,"차등기본정산금",0,0,18538.932668000001,0,0,9050.3450530000009,0,0,35078.394754000001,null,null,null,{"$f":" SUM(C70:N70)","v":62667.672474999999}]
[null,"위약금",146.57745899999998,0,0,0,0,0,179.04807200000002,0.49956600000000001,0,null,null,null,326.12509700000004]
[null,"합 계",{"$f":" SUM(C69:C70)-C71","v":19078.113424999996},{"$f":" SUM(D69:D70)-D71","v":13022.635088000006},{"$f":" SUM(E69:E70)-E71","v":29490.071461},{"$f":" SUM(F69:F70)-F71","v":5360.2351369999988},{"$f":" SUM(G69:G70)-G71","v":1707.5132290000006},{"$f":" SUM(H69:H70)-H71","v":11023.379783000002},{"$f":" SUM(I69:I70)-I71","v":7975.8074680000018},{"$f":" SUM(J69:J70)-J71","v":18214.832578000009},54776.830655999998,null,null,null,{"$f":" SUM(O69:O70)-O71","v":160649.418825}]
[]
[null,"ㅇ 국민DR 정산금"]
[null,"연",2020,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,"합 계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"정산금(천원)",366.197,190.28899999999999,123.196,226.768,129.46600000000001,108.66,33.036000000000001,16.736999999999998,147.84800000000001,72.512,99.644999999999996,149.62899999999999,{"$f":" SUM(C77:N77)","v":1663.9830000000002}]
[]
[null,"연",{"$f":" C75+1","v":2021},{"$f":" D75+1","v":2022},2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,"합 계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"정산금(천원)",739.07600000000002,501.49799999999999,331.887,1009.205,1468.769,680.45799999999997,47.031999999999996,629.68100000000004,944.50599999999997,815.90599999999995,286.18299999999999,1964.8409999999999,{"$f":" SUM(C81:N81)","v":9419.0419999999995}]
[]
[null,"연",{"$f":" C79+1","v":2022},{"$f":" D79+1","v":2023},2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,"합 계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"정산금(천원)",1641.18,5913.2650000000003,6301.6689999999999,11098.627,4547.6149999999998,1808.752,532.16499999999996,706.82100000000003,3603.4369999999999,null,null,null,{"$f":" SUM(C85:N85)","v":36153.531000000003}]
[]
[null,"ㅇ 주파수DR 정산금"]
[null,"연",2020,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,"합 계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"정산금(백만원)",0,0,0,2335.4696920000001,1202.6691229999999,2127.5864499999998,0,0,0,0,0,0,{"$f":" SUM(C90:N90)","v":5665.725265}]
[]
[null,"연",{"$f":" C88+1","v":2021},2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,"합 계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"정산금(백만원)",0,0,0,0,3233.6695850000001,0,0,0,0,907.37156600000003,0,0,{"$f":" SUM(C94:N94)","v":4141.0411510000004}]
[]
[null,"연",{"$f":" C92+1","v":2022},{"$f":" D92+1","v":2023},2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,"합 계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"정산금(백만원)",0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,null,{"$f":" SUM(C98:N98)","v":0}]
[]
[null,"ㅇ 플러스DR 정산금"]
[null,"연",2020,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,"합 계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"정산금(천원)",{"$nulls":4},206.87200000000001,552.54600000000005,0,0,0,0,42.045999999999999,0,{"$f":" SUM(C103:N103)","v":801.46400000000017}]
[]
[null,"연",2021,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,2022,"합 계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"정산금(천원)",0,0,0,735.65200000000004,4680.3829999999998,5002.4530000000004,0,0,0,0,8086.0780000000004,5448.8829999999998,{"$f":" SUM(C107:N107)","v":23953.449000000001}]
[]
[null,"연",{"$f":" C105+1","v":2022},2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,2023,"합 계"]
[null,"월",12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"하루전시장 정산금(천원)",0,1436.298,5323.143,4845.5640000000003,7165.7,3024.0549999999998,0,0,0,null,null,null,{"$f":" SUM(C111:N111)","v":21794.760000000002}]
[null,"실시간시장 정산금(천원)",0,1476.3320000000001,8620.4500000000007,23057.224999999999,10629.665000000001,8484.9699999999993,1472.8810000000001,0,0,null,null,null,{"$f":" SUM(C112:N112)","v":53741.523000000001}]

{"sheet":"사업자별 참여제한 현황","index":5,"n_rows":31,"n_cols":30,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,29,3,29],[1,1,3,1],[1,2,1,27],[2,2,2,14],[2,15,2,27],[1,28,3,28]]}
[]
[null,"사업자명","80% 미만 횟수(회)",{"$nulls":25},"전력거래제한 자원 수(개)","입찰제한 자원 수(개)"]
[null,null,"신뢰성DR",{"$nulls":12},"자발적DR"]
[null,null,"합 계","'22.12월","'23.1월","'23.2월","'23.3월","'23.4월","'23.5월","'23.6월","'23.7월","'23.8월","'23.9월","'23.10월","'23.11월","합 계","'22.12월","'23.1월","'23.2월","'23.3월","'23.4월","'23.5월","'23.6월","'23.7월","'23.8월","'23.9월","'23.10월","'23.11월"]
[null,"그리드위즈(주)",{"$f":"SUM(D5:O5)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,null,{"$f":"SUM(Q5:AB5)","v":2},0,0,0,1,0,0,1,0,0,null,null,null,0,0]
[null,"매니지온(주)",{"$f":"SUM(D6:O6)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,null,{"$f":"SUM(Q6:AB6)","v":3},0,1,1,1,0,0,0,0,0,null,null,null,0,1]
[null,"미래앤환경(주)",2,0,0,0,0,0,0,2,0,0,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,null,0,0]
[null,"벽산파워(주)",2,0,0,0,0,0,0,2,0,0,null,null,null,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,null,0,0]
[null,"새서울산업(주)",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,null,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,null,0,0]
[null,"서울에너지공사",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,null,0,0]
[null,"시너지(주)",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,null,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,null,null,null,0,0]
[null,"씨에스위더스(주)",2,1,0,0,0,0,0,1,0,0,null,null,null,5,1,0,0,0,1,1,0,1,1,null,null,null,0,1]
[null,"아이디알서비스(주)",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,null,2,0,1,0,0,0,0,1,0,0,null,null,null,0,0]
[null,"에너클(주)",2,1,0,0,0,0,0,1,0,0,null,null,null,2,1,0,0,0,0,0,1,0,0,null,null,null,0,0]
[null,"에넬엑스코리아 유한회사",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,null,1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,null,null,null,0,0]
[null,"에스케이텔레콤(주)",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,null,0,0]
[null,"엔라이튼(주)",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,null,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,null,0,0]
[null,"웰라인시스템(주)",1,0,0,0,0,0,0,1,0,0,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,null,0,0]
[null,"인업스(주)",1,0,0,0,0,0,0,1,0,0,null,null,null,4,0,0,0,0,1,0,1,1,1,null,null,null,0,1]
[null,"인코어드테크 놀로지스(주)",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,null,0,0]
[null,"케이티(주)",1,0,0,0,0,0,0,1,0,0,null,null,null,4,1,1,0,0,0,1,1,0,0,null,null,null,0,1]
[null,"코리아에너지(주)",2,0,0,0,0,0,0,2,0,0,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,null,0,0]
[null,"쿠루(주)",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,null,0,0]
[null,"파워텍에너지(주)",2,0,0,0,0,0,0,2,0,0,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,null,0,0]
[null,"포스코디엑스(주)",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,null,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,null,null,null,0,0]
[null,"한국엔텍(주) ",1,0,0,0,0,0,0,1,0,0,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,null,0,0]
[null,"아이티맨(주)",0,{"$nulls":6},0,0,0,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":4},0]
[null,"오이씨(주)",1,{"$nulls":6},1,0,0,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":4},0]
[null,"파란에너지(주)",1,{"$nulls":6},1,0,0,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":4},0]
[null,"한국전력정보(주)",1,{"$nulls":6},1,0,0,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":4},0]
[null,"합 계",{"$f":" SUM(C5:C26)","v":16},{"$f":" SUM(D5:D26)","v":2},0,0,0,0,{"$f":" SUM(I5:I26)","v":0},14,0,{"$f":" SUM(L5:L26)","v":0},null,null,null,{"$f":" SUM(P5:P26)","v":28},{"$f":" SUM(Q5:Q26)","v":6},3,2,2,2,2,5,4,2,null,null,null,{"$f":" AM31","v":0},{"$f":" SUM(AD5:AD30)","v":4}]